- Карта заказа терминала защиты,  автоматики,  управления  и  сигнализации  линии  БЭ2502А01ХХ

Место установки терминала ____________________________________________________________

(организация, энергетический объект установки и т.д.)

- 1 Выбор типоисполнения терминала

Отметьте знаком  в таблице 1 - требуемое типоисполнение терминала и в таблице 2 - необходимые дополнительные функции защит, ИО и автоматики.

Таблица 1

| Типоисполнение терминала | Поддержка протокола МЭК 61850 (тип интер-фейса ука- зать в п.2) | Параметры |  |  |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номинальн. переменный ток/ номин. ток нулевой последова-тельности, А | номин. напря-жение пере-менного тока, В | номинальное напря-жение оперативного, питания, В |  | аналого-вых кана-лов тока/ напряже-ния | дискрет-ных вхо-дов/ вы-ходных реле |
|  |  |  |  | постоян-ного тока | перемен-ного тока |  |  |
| ¨ БЭ2502А0101-2001 УХЛ3.1 | ¨ | 1/ 0,2 | - | 110 | - | 4/ 0 | 24/ 19 |
| ¨ БЭ2502А0101-2701 УХЛ3.1 | ¨ | 5/ 1 |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0101-2002 УХЛ3.1 | ¨ | 1/ 0,2 |  | 220 |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0101-2004 УХЛ3.1 | ¨ |  |  | - | 220 |  |  |
| ¨ БЭ2502А0101-2702 УХЛ3.1 | ¨ | 5/ 1 |  | 220 | - |  |  |
| ¨ БЭ2502А0101-2704 УХЛ3.1 | ¨ |  |  | - | 220 |  |  |
| ¨ БЭ2502А0103-20Е1 УХЛ3.1 | ¨ | 1/ 0,2 | 100 | 110 | - | 4/ 4 |  |
| ¨ БЭ2502А0103-27Е1 УХЛ3.1 | ¨ | 5/ 1 |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0103-20Е2 УХЛ3.1 | ¨ | 1/ 0,2 |  | 220 |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0103-20Е4 УХЛ3.1 | ¨ |  |  | - | 220 |  |  |
| ¨ БЭ2502А0103-27Е2 УХЛ3.1 | ¨ | 5/ 1 |  | 220 | - |  |  |
| ¨ БЭ2502А0103-27Е4 УХЛ3.1 | ¨ |  |  | - | 220 |  |  |
| ¨ БЭ2502А0109-20Е1 УХЛ3.1 | ¨ | 1/ 0,2 |  | 110 | - |  |  |
| ¨ БЭ2502А0109-27Е1 УХЛ3.1 | ¨ | 5/ 1 |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0109-20Е2 УХЛ3.1 | ¨ | 1/ 1 |  | 220 |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0109-20Е4 УХЛ3.1 | ¨ |  |  | - | 220 |  |  |
| ¨ БЭ2502А0109-27Е2 УХЛ3.1 | ¨ | 5/ 5 |  | 220 | - |  |  |
| ¨ БЭ2502А0109-27Е4 УХЛ3.1 | ¨ |  |  | - | 220 |  |  |
| ¨ БЭ2502А0110-2001 УХЛ3.1 | ¨ | 1/ 0,2 | - | 110 | - | 4/ 0 |  |
| ¨ БЭ2502А0110-2701 УХЛ3.1 | ¨ | 5/ 1 |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0110-2002 УХЛ3.1 | ¨ | 1/ 1 |  | 220 |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0110-2004 УХЛ3.1 | ¨ |  |  | - | 220 |  |  |
| ¨ БЭ2502А0110-2702 УХЛ3.1 | ¨ | 5/ 5 |  | 220 | - |  |  |
| ¨ БЭ2502А0110-2704 УХЛ3.1 | ¨ |  |  | - | 220 |  |  |
| ¨ БЭ2502А01* |  |  |  |  |  |  |  |
| * Типоисполнения по параметрам заказчика (заполнить соответствующие графы) |  |  |  |  |  |  |  |

| Типоисполнение терминала | Функции защит, ИО и автоматики* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МТЗ | ЗОЗЗ | ЗДЗ | УРОВ | АПВ | АУВ | АЧР с ЧАПВ и ПАА | ИО минимального напряжения пуска МТЗ по напряжению | ИО направления мощности нулевой последовательности | ИО направления мощности МТЗ | ИО напряжения обратной последовательности | ЗНР | ЗМН |
| ¨ БЭ2502А0101-2001 УХЛ3.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - |
| ¨ БЭ2502А0101-2701 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0101-2002 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0101-2004 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0101-2702 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0101-2704 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0103-20Е1 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| ¨ БЭ2502А0103-27Е1 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0103-20Е2 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0103-20Е4 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0103-27Е2 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0103-27Е4 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0109-20Е1 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0109-27Е1 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0109-20Е2 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0109-20Е4 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0109-27Е2 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0109-27Е4 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0110-2001 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - |
| ¨ БЭ2502А0110-2701 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0110-2002 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0110-2004 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0110-2702 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0110-2704 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * ИО – измерительный орган, МТЗ – максимальная токовая защита, ЗОЗЗ – защита от однофазных замыканий на землю, ЗДЗ – защита от дуговых замыканий, УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя, АПВ – автоматическое повторное включение, АУВ – автоматика управления выключателем, АЧР – автоматическая частотная разгрузка, ЧАПВ – частотное автоматическое повторное включение, ПАА – противоаварийная автоматика, ЗНР – защита от несимметричного режима, ЗМН – защита минимального напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 Тип интерфейса связи Ethernet для МЭК 61850: ¨ электрический RJ45;  ¨ оптический MTRJ

3 Вариант установки – стандартный, ¨ с уменьшенной монтажной глубиной

4 Дополнительные требования: __________________________________________________________

- 5 Предприятие-изготовитель:

6  Заказчик:    Предприятие   ____________________________________________________

Руководитель  _____________________________        ______________

(Подпись)