- Карта  заказа  терминала  трансформатора напряжения секции  БЭ2502А04ХХ

Место установки терминала ____________________________________________________________________________________________

(организация, энергетический объект установки и т.д.)

- 1 Выбор типоисполнения терминала

Отметьте знаком  в таблице 1 требуемое типоисполнение терминала и необходимые дополнительные функции защит и автоматики.

- Таблица 1

| Типоисполнение терминала | Поддержка протокола МЭК 61850 (тип интер-фейса ука- зать в п.2) | Параметры |  |  | Количество |  | Функции защиты, ИО и автоматики* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номин. напряже-ние пере-менного тока, В | номинальное напряжение оперативного питания, В |  | аналого-вых кана-лов тока/ напряже-ния | дискрет-ных входов/ выход-ных реле | ЗМН | ЗПН | ЗОЗЗ | ИО напряже-ния обратной последова-тельности | АВР | контроль исправ-ности ТН | АЧР |
|  |  |  | постоянно-го тока | переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0402-00Е1 УХЛ3.1 | ¨ | 100 | 110 | - | 0/ 4 | 24/ 19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ¨ БЭ2502А0402-00Е2 УХЛ3.1 | ¨ |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0402-00Е4 УХЛ3.1 | ¨ |  | - | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А04** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * ИО – измерительный орган, ЗМН – защита минимального напряжения, ЗПН – защита от повышенного напряжения, ЗОЗЗ – защита от замыканий на землю, АВР – автоматическое включение резерва, ТН – трансформатор напряжения, АЧР – автоматическая частотная разгрузка ** типоисполнения по параметрам заказчика (заполнить соответствующие графы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 Тип интерфейса связи Ethernet для МЭК 61850: ¨ электрический RJ45;  ¨ оптический MTRJ

- 3 Вариант установки – стандартный, ¨ с уменьшенной монтажной глубиной

- 4 Дополнительные требования: ___________________________________________________________

- 5 Предприятие-изготовитель:

6 Заказчик:    Предприятие   ___________________________________________________

Руководитель  ________________________________      ___________

(Подпись)