- Карта заказа

терминалов защиты,  автоматики,  управления  и  сигнализации

первой и второй скорости двухскоростного электродвигателя

БЭ2502А0702 и БЭ2502А0703

Место установки терминалов _____________________________________________________________  (организация, энергетический объект установки и т.д.)

- 1 Выбор типоисполнения терминалов

Отметьте знаком  требуемое исполнение терминала в таблице 1.

Таблица 1

| Типоисполнение терминала | Поддержка протокола МЭК 61850 (тип интер-фейса ука-зать в п.2) | Параметры |  |  |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номинальн. переменный ток/ номин. ток нулевой последова-тельности, А | номин. напря-жение пере-менного тока, В | номинальное напря-жение оперативного питания, В |  | аналого-вых кана-лов тока/ напряже-ния | дискрет-ных вхо-дов/ вы-ходных реле |
|  |  |  |  | постоян-ного тока | перемен-ного тока |  |  |
| ¨ БЭ2502А0702-20Е1 УХЛ3.1 | ¨ | 1 / 0,2 | 100 | 110 | - | 4/ 4 | 24/ 19 |
| ¨ БЭ2502А0702-20Е2 УХЛ3.1 | ¨ |  |  | 220 |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0702-20Е4 УХЛ3.1 | ¨ |  |  | - | 220 |  |  |
| ¨ БЭ2502А0702-27Е1 УХЛ3.1 | ¨ | 5 / 1 |  | 110 | - |  |  |
| ¨ БЭ2502А0702-27Е2 УХЛ3.1 | ¨ |  |  | 220 |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0702-27Е4 УХЛ3.1 | ¨ |  |  | - | 220 |  |  |
| ¨ БЭ2502А0703-20Е1 УХЛ3.1 | ¨ | 1 / 0,2 |  | 110 | - |  |  |
| ¨ БЭ2502А0703-20Е2 УХЛ3.1 | ¨ |  |  | 220 |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0703-20Е4 УХЛ3.1 | ¨ |  |  | - | 220 |  |  |
| ¨ БЭ2502А0703-27Е1 УХЛ3.1 | ¨ | 5 / 1 |  | 110 | - |  |  |
| ¨ БЭ2502А0703-27Е2 УХЛ3.1 | ¨ |  |  | 220 |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0703-27Е4 УХЛ3.1 | ¨ |  |  | - | 220 |  |  |

2 Тип интерфейса связи Ethernet для МЭК 61850: ¨ электрический RJ45;  ¨ оптический MTRJ

3 Вариант установки – стандартный, ¨ с уменьшенной монтажной глубиной

4 Дополнительные требования: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5 Предприятие-изготовитель:

6 Заказчик:    Предприятие   ____________________________________________________________

Руководитель  _________________________________        ____________________

(Подпись)