- Карта  заказа  терминала  контроля изоляции вводов типа  БЭ2502А1401 версия 300

Место установки терминала _______________________________________________________

(организация, энергетический объект установки и т.д.)

1 Выбор типоисполнения терминала

Отметьте знаком  в таблице 1 - требуемое типоисполнение терминала, а в таблице 2 - требуемый режим работы лицевой панели терминала.

Таблица 1

| Типоисполнение терминала | Параметры |  |  |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номи-нальный пере-менный ток, А | номиналь-ное напря-жение переменно-го тока, В | номинальное напря-жение оперативного питания, В |  | аналого-вых каналов тока/ напряжения | дискрет-ных входов/ выходных реле |
|  |  |  | постоян-ного тока | перемен-ного тока |  |  |
| ¨ БЭ2502А1401-10Е1 УХЛ3.1 | 0,1 | 100 | 110 | - | 3/ 5 | 24/ 19 |
| ¨ БЭ2502А1401-10Е2 УХЛ3.1 |  |  | 220 |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А1401-10Е4 УХЛ3.1 |  |  | - | 220 |  |  |
| ¨ БЭ2502А1401-14Е1 УХЛ3.1 | 0,25 |  | 110 | - |  |  |
| ¨ БЭ2502А1401-14Е2 УХЛ3.1 |  |  | 220 |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А1401-14Е4 УХЛ3.1 |  |  | - | 220 |  |  |
| ¨ БЭ2502А1401-17Е1 УХЛ3.1 | 0,5 |  | 110 | - |  |  |
| ¨ БЭ2502А1401-17Е2 УХЛ3.1 |  |  | 220 |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А1401-17Е4 УХЛ3.1 |  |  | - | 220 |  |  |

Таблица 2

| Режим работы лицевой панели | Назначение |
| --- | --- |
| ¨ электр SA | при загрузке берутся значения для конфигурируемых электронных ключей SA и электронных ключей для выбора групп уставок |
| ¨ 48 светодиодов | при загрузке берутся значения для конфигурируемых ключей SA и конфигурируемых дискретных входов для выбора групп уставок |
| ¨ элSA+гр.уст.Д.В | при загрузке берутся значения для конфигурируемых электронных ключей SA и конфигурируемых дискретных входов для выбора групп уставок |
| ¨ мехSA+гр.уст.эл | при загрузке берутся значения для конфигурируемых ключей SA и конфигурируемых электронных ключей для выбора групп уставок. Этот вариант для случая, когда шкаф работает с механическими SA на двери и только добавляется выбор группы уставок с помощью электронных ключей. При желании можно сконфигурировать электронные SA переключатели |

2 Дополнительные требования: _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3 Вариант установки – стандартный, ¨ с уменьшенной монтажной глубиной

4 Тип интерфейса связи Ethernet для МЭК 61850: ¨  - электрический RJ45,

¨ - оптический MTRJ

5 Заказчик: Предприятие   _________________________________________________________

Руководитель  _____________________________        ____________

(Подпись)