Карта заказа

Испытательный комплект OMICRON CMC356

с шестью источниками тока для проверки оборудования релейной защиты

1 Организация, объект, оборудование_______________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2 Отметьте знаком    то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры:

| Номер для заказа | Наименование и назначение |  |
| --- | --- | --- |
| Устройство и программные модули |  |  |
| ¨ VE002801 | СМС356 Basic - Основной (базовый) комплект содержит устройство СМС356 + 10 программных модулей: QuickCMC, State Sequencer, Ramping, Гармоники, TransPlay, Контроль вх./вых, Моделирование силового выключателя, Field Calibration System, CM Engine, Omicron Control Center (OCC). | ¨ VE002803 СМС356 Advance Protection |
| Программные модули |  |  |
| ¨ VESM1125 | Pulse Ramping - Определение пороговых значений импульсным изменением сигнала |  |
| ¨ VESM1130 | Overcurrent - Автотестирование реле МТЗ |  |
| ¨ VESM1111 | Distance - Проверка ДЗ одиночными характеристиками в проекции Z |  |
| ¨ VESM1161 | Differential - Однофазные испытания дифференциальных реле при бросках тока |  |
| ¨ VESM1126 | Autoreclosure - Проверка функции АПВ со встроенной моделью КЗ |  |
| ¨ VESM1110 | Advance Distance - Проверка ДЗ в режиме автоматического тестирования |  |
| ¨ VESM1127 | V-I Starting - Проверка токового органа с контролем дистанционных реле |  |
| ¨ VESM1160 | Advance Differential - Комплексные испытания трехфазных дифф. реле |  |
| ¨ VESM1176 | Annunciation Checker - Контролирует корректность подключения |  |
| ¨ VESM1140 | Synchronizing - Автоматическая проверка синхронизирующих устройств |  |
| ¨ VESM1150 | Ground Fault - Моделирование короткого замыкания на землю |  |
| ¨ VESM1170 | Advance Transplay - Воспр. и обработка файлов COMTRADE, PL4 или CSV |  |
| ¨ VESM2600 | Meter - Счетчик |  |
| ¨ VESM2110 | Transducer - Преобразователь |  |
| ¨ VESM5100 | NetSim - Моделирует сеть для испытаний реле в реальных условиях |  |
| ¨ VESM2050 | EnerLyzer - Многофункциональные измерения и регистрация |  |
| ¨ VESM2052 | TransView - Визуализации и анализ файлов COMTRADE |  |
| ¨ VESM1183 | PQ Signal generator - Моделирование параметров качества энергии |  |
| ¨ VESM5700 | T Scheme Testing Tools - Инструментальное средство для тестирования схем защиты ЛЭП |  |
| ¨ VESM5750 | T&D Scheme Testing Tools - Инструментал. средство для тестирования схем защиты ЛЭП |  |
| Средства для испытаний по протоколу IEC 61850 |  |  |
| ¨ VESM1181 | GOOSE Испытания с использованием GOOSE |  |
| ¨ VESM1184 | Sampled Values Испытания с выборочными значениями (SV) |  |
| ¨ VESC1500 | IEDScout ПО для работы с микропроцессорными электронными устройствами |  |
| ¨ VESM1185 | IEC 61850 Три средства GOOSE+Sampled Values+IEDScout в одном пакете |  |
| ¨ VESC1510 | SVScout Визуальное отображение выборочных значений |  |
| Аппаратные расширения |  |  |
| ¨ VEHO2805 | CM Control-6 Передняя панель управления устройство СМС356 |  |
| ¨ VEHO2801 | ELT-1 Измерительная опция аппаратных средств |  |
| ¨ VEHO2803 | LLO-2 Опция для генерации 3-го потока SV |  |
| Дополнительные аксессуары |  |  |
| ¨ VEHZ0060 | Комплект аксессуаров и проводов для дополнительных соединений |  |
| ¨ VEHK0103 | Генераторный кабель: 8 проводов тока и напряжения в одном кабеле |  |
| ¨ VEHP0021 | Транспортировочный пластиковый контейнер с колесиками |  |
| ¨ VEHZ0070 | Складная подставка |  |
| ¨ VEHO2004 | Дополнительный 1 год гарантии, с которым полная гарантия 3 года |  |
| ¨ | Блок синхронизации ЭКРА GPS (включает CM IRIG-B) |  |
| ¨ | Программное обеспечение ЭКРААВТОТЕСТ (проверка более 60 видов шкафов ЭКРА) |  |
| ¨ | Ноутбук в обычном исполнении |  |
|  | Поверка в России |  |

3 Дополнительные требования:__________________________________________________________________

4 Предприятие-изготовитель:

5 Заказчик: Предприятие _______________________________________________________________________

Руководитель ____________________________________                             ____________________

(Подпись)