Карта заказа шкафа сбора информации и регистрации

аварийных событий типа ШЭЭ 23Х

(версия 1.4)

Место установки шкафа (организация, объект):

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Назначение: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отметьте знаком  требуемые позиции, или впишите соответствующие параметры.

Обращаем внимание, что при отсутствии выбора одних или нескольких позиций в карте заказа, для запуска в производство будут выбраны типовые параметры их значений.

| Заказываемый шкаф*: | ШЭЭ 23_ ____* |
| --- | --- |
| Количество шкафов: |  |

* - указывается только для типовых исполнений шкафа.

1. Выбор типоисполнения шкафа

| Типоисполнение |  | Параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аналоговые входы |  |  | Номинальное оперативное напряжение питания постоянного тока, В |
|  |  | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение переменного тока, В | Номинальная частота, Гц |  |
|  | ШЭЭ 23Х ХХХХ-20Е1УХЛ4 | 1 | 100 | 50 | 110 |
|  | ШЭЭ 23Х ХХХХ-27Е1УХЛ4 | 5 |  |  |  |
|  | ШЭЭ 23Х ХХХХ-00Е1УХЛ4 | - |  |  |  |
|  | ШЭЭ 23Х ХХХХ-0001УХЛ4 | - | - |  |  |
|  | ШЭЭ 23Х ХХХХ-20Е2УХЛ4 | 1 | 100 |  | 220 |
|  | ШЭЭ 23Х ХХХХ-27Е2УХЛ4 | 5 |  |  |  |
|  | ШЭЭ 23Х ХХХХ-00Е2УХЛ4 | - |  |  |  |
|  | ШЭЭ 23Х ХХХХ-0002УХЛ4 | - | - |  |  |
|  | ШЭЭ 23Х ХХХХ* |  |  |  |  |

* - указываются желаемые номинальные параметры.

2. Выбор конструктива шкафа

| Тип конструктива шкафа* |  | Количество терминалов |  | Габариты шкафа (типовой конструктив ЭКРА) Ширина х Глубина х Высота**, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШЭЭ 231 | 1 |  | 608 х 660 х 2000 |  |  |
|  | ШЭЭ 232 | 2 |  | 608 х 660 х 2000 |  |  |
|  | ШЭЭ 233 | 1 |  | 808 х 660 х 2000 |  |  |
|  | ШЭЭ 234 | 2 |  | 808 х 660 х 2000 |  |  |
| Высота цоколя, мм |  |  | 100 |  |  | 200 |

* - тип шкафа может быть изменен после согласования технических требований;

** - дополнительно учитывать высоту рым-болта (55 мм).

3. Выбор функционального назначения

|  | Устройство регистрации аварийных событий (РАС) |
| --- | --- |
|  | Устройство сбора и обработки информации |

4. Аналоговые входы переменного тока и напряжения

4.1 Укажите количество и тип необходимых датчиков переменного тока и напряжения (для подключения к релейным кернам 5Р или 10Р).

|  | Кол-во | Тип блока | Номер датчика переменного тока и напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | Т9 | Т10 | Т11 |
|  | ___ | Д26801.1 | 1А | 1А | 1А | 1А | 1А | 1А | 1А | 1А | 1А | 1А | 1А |
|  | ___ | Д26802.1 | 5А | 5А | 5А | 5А | 5А | 5А | 5А | 5А | 5А | 5А | 5А |
|  | ___ | Д26803.1 | 1А | 1А | 1А | 1А | 1А | 1А | 1А | 100В | 100В | 100В | 100В |
|  | ___ | Д26804.1 | 5А | 5А | 5А | 5А | 5А | 5А | 5А | 100В | 100В | 100В | 100В |
|  | ___ | Д26805.1 | 1А | 1А | 1А | 100В | 100В | 100В | 100В | 100В | 100В | 100В | 100В |
|  | ___ | Д26806.1 | 5А | 5А | 5А | 100В | 100В | 100В | 100В | 100В | 100В | 100В | 100В |
|  | ___ | Д26807.1 | 1А | 1А | 1А | 1А | 1А | 1А | 1А | 5А | 5А | 5А | 5А |
|  | ___ | Д26808.1 | 5А | 5А | 5А | 5А | 5А | 5А | 5А | 1А | 1А | 1А | 1А |
|  | ___ | Д26809.1 | 1А | 1А | 1А | 5А | 5А | 5А | 0,2А | 0,2А | 0,2А | 0,2А | 0,2А |

Примечание:

1) В таблице указаны номинальные значения регистрируемых сигналов переменного тока и напряжения.

2) Максимальные регистрируемые терминалом РАС значения сигналов: для датчиков тока – 40хIном и для датчиков напряжения – 2,0хUном.

4.2 Укажите наименования и дополнительные характеристики сигналов переменного тока и напряжения.

Входные цепи переменного тока:

| № | Наименование цепи переменного тока | Обозначение | Схема соединения обмоток | Кт (первичный/ вторичный) | Класс ТТ (0,5/5/10Р) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| ..* |  |  |  |  |  |

* - при необходимости, далее таблица продолжается самостоятельно.

Входные цепи переменного напряжения:

| № | Наименование цепи переменного напряжения | Обозначение | Схема соединения обмоток | Кт (первичный/ вторичный) | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ..* |  |  |  |  |  |

* - при необходимости, далее таблица продолжается самостоятельно.

5. Аналоговые входы постоянного тока и напряжения

5.1 Укажите количество и тип необходимых датчиков постоянного тока и напряжения.

|  | Кол- во | Тип блока | Номер датчика постоянного тока и напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | Т9 | Т10 | Т11 | Т12 |
|  | ___ | Д2802 | ±30мА | ±30мА | ±30мА | ±30мА | ±30мА | ±30мА | ±30мА | ±30мА | ±30мА | ±30мА | ±220В | ±220В |
|  | ___ | Д2803 | ±30мА | ±30мА | ±30мА | ±30мА | ±30мА | ±30мА | ±220В | ±220В | ±220В | ±220В | ±220В | ±220В |
|  | ___ | Д2804 | ±30мА | ±30мА | ±30мА | ±30мА | ±30мА | ±30мА | ±30мА | ±30мА | ±220В | ±220В | ±220В | ±220В |

Примечание:

1) В таблице указаны номинальные значения регистрируемых сигналов переменного тока и напряжения.

2) К аналоговым датчикам с номиналом ±30мА допускается подключение датчиков со следующими номиналами: ±5мА, 0..5мА, ±20мА, 4..20мА.

3) К аналоговым датчикам напряжения с номиналом ±220В допускается подключение цепей со следующими номинальными напряжениями: ±48В, ±110В, ±220В.

5.2 Укажите наименования и дополнительные характеристики сигналов постоянного тока и напряжения

| № | Наименование цепи | Обозначение | Номинал входа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

6. Дискретные входы и выходы

6.1 Укажите требуемое количество сигналов ввода-вывода дискретной информации. Каждый дискретный блок обеспечивает ввод-вывод до 16 сигналов. По умолчанию регистраторы комплектуются одним комбинированным блоком (8 дискретных входов + 8 дискретных выходов).

|  | Общее количество дискретных входов | _______ |
| --- | --- | --- |
|  | Общее количество дискретных выходов | _______ |

6.2 Перечень приемных цепей.

| № | Наименование цепи | Переключатель (SA)* | Кнопка (SB) | Rшунт** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| ** |  |  |  |  |

Примечание:

* - переключатели и кнопки расположены на двери шкафа (общее количество переключателей на двери в шкафах ШЭЭ221 и ШЭЭ222 – не более 32 шт, в шкафах ШЭЭ 223 и ШЭЭ 224 – не более 48 шт);

** - установка дополнительного параллельного резистора для отстройки от разряда емкости при замыкании на землю жилы кабеля, длиной более 100 м (до 12 штук на шкаф);

*** - при необходимости, далее таблица продолжается самостоятельно.

6.3 Перечень выходных цепей

| № | Наименование цепи | Кол-во контактов | Переключатель* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| ** |  |  |  |

Примечание:

* - переключатели расположены на двери шкафа (общее количество двери в шкафах ШЭЭ 231  – не более 32 шт., в шкафах ШЭЭ 233 и ШЭЭ 234 – не более 48 шт.);

** - при необходимости, далее таблица продолжается самостоятельно.

7. Комплектация ЗИП

|  | Комплект запасных блоков для терминала (по умолчанию*) |
| --- | --- |
|  | Терминал |

* - по одному комплекту запасных блоков для терминала, на один объект поставки.

8. Выбор протоколов связи с АСУ ТП и локальной сетью

| Выбор протоколов для интеграции в АСУ ТП и локальной сетью |  |
| --- | --- |
| RS485-1 * |  |
|  | Modbus/RTU |
|  | МЭК 60870-5-103 (типовое исполнение) |
|  | Локальная сеть для ПО EKRASMS-SP** |
|  | Не используется |
| RS485-2 * |  |
|  | Modbus/RTU |
|  | МЭК 60870-5-103 |
|  | Локальная сеть для ПО EKRASMS-SP** (типовое исполнение) |
|  | Не используется |
| Ethernet |  |
|  | Modbus TCP/IP |
|  | МЭК 60870-5-104 |
|  | IEC 61850-8-1 |
|  | Локальная сеть для ПО EKRASMS-SP** |
|  | Не используется |

* - не более одной из указанных позиций на интерфейс;

** - создание локальной сети доступно только по одному из выбранных интерфейсов; комплекс программ EKRASMS-SP включает в себя: программу Сервер-связи, программу мониторинга АРМ-релейщика, программу просмотра событий Recviewer.

9. Дополнительное оборудование для интеграции в АСУ ТП по стандарту IEC 61850

|  | Промышленный 9-портовый Ethernet коммутатор (один на шкаф) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тип портов подключения связи для IEC 61850 |  |
|  |  | Электрический RJ45 (типовое исполнение) |
|  |  | Оптический SC, ST, LC, MTRJ |
|  | Отсутствует* |  |

* - выбирается при отсутствии интеграции по IEC 61850, а так же при наличии коммутатора вне шкафа.

10. Синхронизация времени внутренних часов терминала

| Программная синхронизация времени* |  |  | Аппаратная синхронизация времени* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modbus/RTU |  |  | Дифференциальная линия связи (витая пара)** |
|  | МЭК 60870-5-103 (типовое исполнение) |  |  | Волоконно-оптическая линия связи** |
|  | Modbus/TCP |  |  | 1PPS-сигнал уровня 24В |
|  | SNTP*** |  |  | Отсутствует (типовое исполнение) |
|  | МЭК 60870-5-104 |  |  |  |
|  | Не используется |  |  |  |

* - не более одной из указанных ниже позиций

** - дополнительно устанавливается блок конвертера выбранного входного сигнала

*** - является типовым исполнением при интеграции по интерфейсу Ethernet

11. Дополнительное оборудование  для организации локальной сети

| Наименование |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Промышленный кабель Belden для интерфейса RS-485* (1 витая пара, катушка 305 м), м |  |  |
|  | Промышленный кабель для передачи данных Industrial Ethernet**, (катушка 305 м), м |  |  |
|  |  | марка кабеля FTP*** |  |
|  |  | марка кабеля SFTP**** |  |
|  | Персональный компьютер для сбора информации |  |  |
|  | Встраиваемый в компьютер, адаптер для организации интерфейса связи RS-485, (по умолчанию) |  |  |
|  | Портативный персональный компьютер (Notebook) |  |  |
|  | Отсутствует |  |  |

* - для прокладки вне помещения, в условиях сильных электромагнитных полей и при большой длине кабеля;

** - выбирается при организации локальной сети по интерфейсу Ethernet;

*** - для прокладки внутри помещения в условиях обычных электромагнитных полей и небольшой длине кабеля;

**** - для прокладки внутри помещения в условиях повышенных электромагнитных полей или при большой длине кабеля.

Тип и параметры оптического кабеля связи для ЛС и АСУ ТП, указываются в разделе дополнительные требования.

12. Дополнительное программное обеспечение для просмотра осциллограмм

| Наименование |  | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Программное обеспечение RecViewer в составе EKRASMS-SP | Базовое ПО |
|  | HASP ключ для программы просмотра осциллограмм WNDR, с функцией расширенного анализа и обработки данных (по количеству рабочих мест)* |  |
| * - количество HASP ключей должно быть выбрано в соответствии с «Карта заказа программного обеспечения и оборудования связи для построения локальной сети терминалов серий БЭ2704 и БЭ2502». |  |  |

13. Дополнительные требования

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Предприятие-изготовитель

15. Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Организация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактный телефон |  |  |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (Дата) |  | (Подпись) |

Согласовано:

| Организация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |  |  |  |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (Дата) |  | (Подпись) |