- Внимание! Для заказа шкафа заполнение всех таблиц обязательно!

- Карта заказа шкафа автоматики управления выключателем типа ШЭ1110М-990ВС

Место установки шкафа

| Генерирующая компания |  |
| --- | --- |
| Станция, организация |  |
| Станционное обозначение выключателя |  |

1 Основные параметры оборудования

1.1 Основные параметры трансформатора тока

| Номер ТТ на схеме | Наименование цепи | Обозна- чение | Коэффициент трансформации | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТТ1 | Цепи тока со стороны линейных выводов Г (вторичные обмотки ТТ соединены в «звезду») | IГ |  |  |

1.2 Основные параметры трансформаторов напряжения

| Номер ТН на схеме | Наименование цепи | Обозна- чение | Коэффициент трансформации |
| --- | --- | --- | --- |
| ТН1 | Цепи напряжения со стороны линейных выводов генератора (вторичные обмотки ТН соединены в "звезду") | UГ, Y |  |
| ТН2 | Цепи напряжения со стороны НН блочного трансформатора (вторичные обмотки ТН соединены в "звезду") | UТ, Y |  |

| Отметьте знаком |  | то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры |
| --- | --- | --- |

2 Выбор типоисполнения шкафа

2.1 Номинальные параметры шкафа

| Типоисполнение |  | Параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока терминала, приемных цепей, В | Номинальное напряжение переменного тока, В | Номинальная частота, Гц |
|  | ШЭ1110М-990BС-20Е1 УХЛ4 | 1 | 110 | 100 | 50 |
|  | ШЭ1110М-990ВС-27Е1 УХЛ4 | 5 |  |  |  |
|  | ШЭ1110М-990ВС-20Е2 УХЛ4 | 1 | 220 |  |  |
|  | ШЭ1110М-990ВС-27Е2 УХЛ4 | 5 |  |  |  |

2.2 Номинальное напряжение оперативного постоянного тока цепей сигнализации

| Номинальное напряжение оперативного постоянного тока цепей сигнализации, В |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 |  | 110 |  | 220 |

3 Данные по конструктиву

!!! Обращаем внимание, что внесение изменений в типовое исполнение шкафов может привести к увеличению стоимости и сроков изготовления !!!

| Параметр |  | Типовой вариант (без изменений) |  | Вариант Заказчика (изменение к типовому варианту) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктив | ШМЭ (ООО НПП “ЭКРА”) |  |  | RITTAL (Германия) |
| Габариты (ширина х глубина х высота без цоколя), мм | 608х660х2055 * |  |  | 608х660х2055 * |
| Цоколь (высота), мм | 100+100 |  |  | 100 |
| Цвет шкафа | RAL 7035 |  |  |  |
| Цвет цоколя | RAL 7022 |  |  |  |
| Передняя дверь | С обзорным окном |  |  | С обзорным окном |
| Подвод кабеля | Снизу |  |  | Сверху |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  | УХЛ3.1 |
|  |  |  |  | О4 |
| Степень защиты | IP51 |  |  | IP54 |
| Группа механической прочности | М6 |  |  | М6 |

* Высота указана с учетом рым-болта (55 мм)

4 Интерфейсы терминала шкафа

|  |  | Типовой вариант |  | Вариант Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Интерфейс Параметры | RS-485-1 |  |  |  |
| Количество | Один |  | Один |  |
| Тип | Электрический |  | Электрический |  |
| Протоколы связи для интеграции в АСУ ТП и ARM EKRASMS* | ModBus RTU |  |  | ModBus RTU |
|  |  |  |  | МЭК 60870-5-103 |
|  |  |  |  | Локальная сеть для ПО EKRASMS-SP** |
| Интерфейс Параметры | RS-485-2 |  |  |  |
| Количество | Один |  | Один |  |
| Тип | Электрический |  | Электрический |  |
| Протоколы связи для интеграции в АСУ ТП и ARM EKRASMS* | Локальная сеть для ПО EKRASMS-SP |  |  | ModBus RTU |
|  |  |  |  | МЭК 60870-5-103 |
|  |  |  |  | Локальная сеть для ПО EKRASMS-SP** |
| Интерфейс Параметры | Ethernet |  |  |  |
| Количество | Один |  |  | Один |
|  |  |  |  | Два |
| Тип | Электрический (RJ-45) |  |  | Электрический (RJ-45) |
|  |  |  |  | Волоконно-оптический (MTRJ) |
| Протоколы связи для интеграции в АСУ ТП и ARM EKRASMS | Modbus TCP |  |  | Modbus TCP |
|  | МЭК 60870-5-104 |  |  | МЭК 60870-5-104 |
|  |  |  |  | МЭК 61850-8-1 (MMS) |
|  |  |  |  | МЭК 61850-8-1 (GOOSE) |
|  |  |  |  | Локальная сеть для ПО EKRASMS-SP** |
| Протокол резервирования*** | – |  |  | RSTP (IEEE 802.1w) |
|  |  |  |  | PRP (IEC 62439-3) |

* Не более одной выбранной позиции

** Создание локальной сети доступно только по одному из перечисленных портов

*** Необходим при выборе протокола интеграции МЭК 61850-8-1 с двумя портами Ethernet

5. Синхронизация времени внутренних часов терминала

| Программная синхронизация времени (не более одной выбранной позиции) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Интерфейс |  | Типовой вариант |  | Вариант Заказчика |
| RS-485-1 | – |  |  | Modbus RTU |
|  |  |  |  | МЭК 60870-5-103 |
| RS-485-2 | – |  |  | Modbus RTU |
|  |  |  |  | МЭК 60870-5-103 |
| Ethernet | SNTP |  |  | Modbus TCP |
|  |  |  |  | МЭК 60870-5-104 |
|  |  |  |  | SNTP |

| Аппаратная синхронизация времени (не более одной выбранной позиции) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Типовой вариант |  | Вариант Заказчика |
| Не требуется |  |  | PPS-синхроимпульс 24 В |
|  |  |  | PPS-синхроимпульс Дифференциальная линия связи (витая пара)* |
|  |  |  | PPS-синхроимпульс Волоконно-оптическая линия связи* |
|  |  |  | IRIG-B Дифференциальная линия связи (витая пара)* |
|  |  |  | IRIG-B Волоконно-оптическая линия связи* |

* Дополнительно в шкафу устанавливается блок конвертера выбранного входного сигнала

6. Оборудование и ПО для организации локальной сети EKRASMS-SP

(один комплект на поставку)

| Наименование |  | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Кабель связи 1 пара Belden (катушка 305 м), при заказе интерфейса RS-485 |  |
|  | Кабель связи Ethernet FTP (катушка 305 м), при заказе интерфейса Ethernet |  |
|  | Персональный компьютер для сбора информации (типовой) |  |
|  | Адаптер RS-485 для встраивания в компьютер (типовой) |  |
|  | Коммутатор, поддерживающий протокол резервирования RSTP, с двумя волоконно-оптическими портами* |  |
|  | ПО «EKRASMS-SP» | - |
|  | Портативный персональный компьютер (NoteBook) |  |
|  | ПО OPC-сервер** | - |

* Оптические разъемы, патч-корды указываются дополнительно в пункте 8 карты заказа

** Поставка возможна только совместно с ПО «EKRASMS-SP»

7 Дополнительные требования к конструкции

| 1. Указать необходимость установки козырька и его высоту* |  | нет |  |  |  | 100 мм |  |  | 200 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Указать код KKS шкафа, тип и размер шрифта |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шрифт |  |  |  |  |  | Arial, 20мм (по умолчанию) |

* С помощью установки козырька можно увеличить высоту шкафа без добавления цоколя

8 Дополнительные требования

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

| Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

Дата заполнения карты заказа ____________________