Карта заказа

шкафа резервных защит линии и автоматики управления линейным выключателем

типа ШЭ2607 011021 (012021)

| Место установки шкафа |  |
| --- | --- |
|  | (организация, объект, защищаемое оборудование) |

| * Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры. |  |
| --- | --- |
| 1 Выбор типоисполнения шкафа |  |

| Типоисполнение | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
|  ШЭ2607 011021-20Е1УХЛ4 | 1 | 110 | 50 |
|  ШЭ2607 012021-20Е1УХЛ4 |  |  |  |
|  ШЭ2607 011021-27Е1УХЛ4 | 5 |  |  |
|  ШЭ2607 012021-27Е1УХЛ4 |  |  |  |
|  ШЭ2607 011021-20Е2УХЛ4 | 1 | 220 |  |
|  ШЭ2607 012021-20Е2УХЛ4 |  |  |  |
|  ШЭ2607 011021-27Е2УХЛ4 | 5 |  |  |
|  ШЭ2607 012021-27Е2УХЛ4 |  |  |  |

2 Характеристики терминалов шкафа

| Тип |  | БЭ2704V011(V012) | БЭ2704V021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Протокол связи МЭК 61850 | Электрический RJ45 (типовое исполнение) | ¨ |  |
|  | Оптический MTRJ | ¨ |  |
| Лицевая панель | 48 светодиодов (типовое исполнение) | ¨ |  |
|  | 32 светодиода и 16 электронных ключей | ¨ |  |

3 Данные по комплекту А1 шкафа - АУВ, УРОВ, АПВ, пятиступенчатая дистанционная защита от междуфазных замыканий (IV и V ступени с возможностью разворота в обратную сторону),  ступень ДЗ от земляных замыканий, шестиступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности (V и VI ступени с возможностью разворота в обратную сторону), трёхфазная токовая отсечка , двухступенчатая максимальная токовая защита , АРПТ.

Дополнительные функции:

| ¨ Оперативное ускорение защит | ¨ Включение с КС |
| --- | --- |

Параметры автоматов питания (с независимым расцепителем для защиты электромагнитов выключателя  от длительного протекания тока управления)

| Автоматы питания ЭМУ |  | Iном , А | Iотс /Iном , о.е. | В составе шкафа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¨ АП50Б (поставляется россыпью) |  |  |  | - |
| ¨ * |  |  |  | ¨ |
| * Определяется заказчиком |  |  |  |  |

4 Данные по комплекту А2 шкафа - пятиступенчатая дистанционная защита от междуфазных замыканий (IV и V ступени с возможностью разворота в обратную сторону),  ступень ДЗ от земляных замыканий, шестиступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности (V и VI ступени с возможностью разворота в обратную сторону), трёхфазная токовая отсечка, двухступенчатая максимальная токовая защита, АРПТ, УРОВ (УРОВ отсутствует для схемы работы через два выключателя).

| Тип | Количество выключателей |
| --- | --- |
|  | 1 |
|  | 2 * |

* шкаф защит действует на 2 выключателя

| 5 Данные по конструктиву |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктив шкафа | Передняя дверь шкафа |  | Блоки испытательные |  |
| ШМЭ (типовое исполнение) |  металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) ¨ обзорная |  |  FAME (Phoenix Contact) (типовое исполнение)  БИ |  |

Габаритные размеры шкафа, мм (ширина × глубина × высота, высота цоколя)

 608 х 608 х 2100, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение)

 *

* Определяется заказчиком

| 6 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

7 Количество шкафов: _________

| 8 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.