Карта заказа

шкафа защиты и автоматики управления выключателем конденсаторной батареи типа ШЭ2607 017

| Место установки шкафа |  |
| --- | --- |
|  | (организация, объект, защищаемое оборудование) |

Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

| Типоисполнение | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ¨ ШЭ2607 017-27Е1УХЛ4 | 5 | 110 | 50 |
| ¨ ШЭ2607 017-27Е2УХЛ4 | 5 | 220 |  |

2 Характеристики терминала шкафа

| Тип |  | БЭ2704V017 |
| --- | --- | --- |
| Протокол связи МЭК 61850-8-1 | ЭлектрическийRJ45 (типовое исполнение) | ¨ |
|  | Оптический MTRJ | ¨ |
| Лицевая панель | 48 светодиодов (типовое исполнение) | ¨ |
|  | 32 светодиода и 16 электронных ключей | ¨ |

3 Данные по шкафу - Управление выключателем конденсаторной батареи, АПВ, АСН, дифференциальная защита БСК, двухступенчатая небалансная защита, двухступенчатая максимальная токовая защита, защита от перегрузки, токовая ненаправленная защита нулевой последовательности, двухступенчатая защита от повышения напряжения, защита  минимального напряжения, УРОВ, защита от непереключения фаз и защита от неполнофазного режима (для выключателя с пофазным управлением электромагнитов).

| Коэффициенты трансформации ТТ |  |
| --- | --- |
| Сторона ВВ |  |
| Небалансная защита |  |
| Сторона НВ |  |

| Базисные токи | IБАЗ , А |
| --- | --- |
| Сторона ВВ |  |
| Небалан сная защита | 1,0 |
| Сторона НВ |  |

Информация о конденсаторной батарее

| Мощность, МВАр |  |
| --- | --- |
| Номинальный ток, кА |  |

| Автоматы питания ЭМУ | Iном , А |  | Iотс /Iном , о.е. |  | В составе шкафа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¨ АП50Б |  |  |  |  | - |  |
| ¨ * |  |  |  |  | ¨ |  |
| * Определяется заказчиком |  |  |  |  |  |  |
| 4 Данные по конструктиву |  |  |  |  |  |  |
| Конструктив шкафа |  | Передняя дверь шкафа |  |  |  | Блоки испытательные |
| ШМЭ (ООО НПП “ЭКРА”) (типовое исполнение) |  |  металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) ¨ обзорная |  |  |  |  FAME (Phoenix Contact) (типовое исполнение)  БИ (ЗАО “ЧЭАЗ”) |

| Габаритные размеры шкафа, мм (ширина × глубина × высота, высота цоколя) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  608 х 608 х 2100, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение) |  |  |
|  * |  |  |
| * Определяется заказчиком |  |  |
| 5 Дополнительные требования: |  |  |

6 Количество шкафов: __________

| 7 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение