Карта заказа

шкафа управления, защиты и автоматики выключателя

напряжением 110 - 220 кВ типа ШЭ2607 019019

| Место установки шкафа |  |
| --- | --- |
|  | (организация, объект, защищаемое оборудование) |

Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

| Типоисполнение | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ¨ ШЭ2607 019019-20Е1УХЛ4 | 1 | 110 | 50 |
| ¨ ШЭ2607 019019-27Е1УХЛ4 | 5 |  |  |
| ¨ ШЭ2607 019019-20Е2УХЛ4 | 1 | 220 |  |
| ¨ ШЭ2607 019019-27Е2УХЛ4 | 5 |  |  |

2 Характеристики терминалов шкафа

| Тип |  | БЭ2704V019 | БЭ2704V019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Протокол связи МЭК 61850-8-1 | ЭлектрическийRJ45 (типовое исполнение) | ¨ |  |
|  | Оптический MTRJ | ¨ |  |
| Лицевая панель | 48 светодиодов (типовое исполнение) | ¨ |  |
|  | 32 светодиода и 16 электронных ключей | ¨ |  |

3 Данные по комплекту А1 шкафа - автоматика управления выключателем, АПВ, УРОВ.

Параметры автоматов питания (с независимым расцепителем для защиты электромагнитов выключателя от длительного протекания тока управления):

| Автоматы питания ЭМУ | Iном , А | Iотс /Iном , о.е. | В составе шкафа |
| --- | --- | --- | --- |
| ¨ АП50Б (поставляется россыпью) |  |  | - |
| ¨* |  |  | ¨ |
| * Определяется заказчиком |  |  |  |

4 Данные по комплекту А2 шкафа - автоматика управления выключателем, АПВ, УРОВ.

Параметры автоматов питания (с независимым расцепителем для защиты электромагнитов выключателя от длительного протекания тока управления):

| Автоматы питания ЭМУ | Iном , А | Iотс /Iном , о.е. | В составе шкафа |
| --- | --- | --- | --- |
| ¨ АП50Б (поставляется россыпью) |  |  | - |
| ¨* |  |  | ¨ |
| * Определяется заказчиком |  |  |  |

| 5 Данные по конструктиву |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструктив шкафа | Передняя дверь шкафа |  | Блоки испытательные |
| ШМЭ (типовое исполнение) |  металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) ¨ обзорная |  |  FAME (Phoenix Contact) (типовое исполнение)  БИ (ЗАО “ЧЭАЗ”) |

Габаритные размеры шкафа, мм (ширина × глубина × высота, высота цоколя)

 608 х 608 х 2100, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение)

 *

* Определяется заказчиком

| 6 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

7 Количество шкафов: _________

| 8 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.