Карта заказа

шкафа защиты автотрансформатора 220/110/10 кВ и стороны НН АТ типа ШЭ2607 042043

| Место установки шкафа |  |
| --- | --- |
|  | (организация, объект, защищаемое оборудование) |

Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

|  | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Типоисполнение | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ¨ ШЭ2607 042043-20Е1УХЛ4 | 1 | 110 | 50 |
| ¨ ШЭ2607 042043-27Е1УХЛ4 | 5 |  |  |
| ¨ ШЭ2607 042043-20Е2УХЛ4 | 1 | 220 |  |
| ¨ ШЭ2607 042043-27Е2УХЛ4 | 5 |  |  |

2 Характеристики терминалов шкафа

| Тип |  | БЭ2704V042 | БЭ2704V043 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный переменный ток |  | 1 А / 5 А* | 1 А / 5 А* |
| Протокол связи МЭК 61850-8-1 | Электрический RJ45 (типовое исполнение) | ¨ |  |
|  | Оптический MTRJ | ¨ |  |
| Лицевая панель | 48 светодиодов (типовое исполнение) | ¨ |  |
|  | 32 светодиода и 16 электронных ключей | ¨ |  |

* датчики тока терминалов БЭ2704V042 и БЭ2704V043 допускают подключение цепей с номинальным вторичным током 1 А или 5 А на соответствующие отводы.

3 Данные по комплекту А1 шкафа – ДЗТ АТ, МТЗ НН с пуском по напряжению, ЗП, реле тока для блокировки РПН при перегрузке, токовые реле для пуска автоматики охлаждения, реле минимального междуфазного напряжения стороны НН, реле максимального напряжения обратной последовательности стороны НН, реле максимального напряжения нулевой последовательности стороны НН для контроля изоляции стороны НН, УРОВ ВН и УРОВ СН

| Тип автотрансформатора |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группа соединения автотрансформатора (ВН / СН / НН) |  |  |
| Коэффициенты трансформации ТТ на сторонах | ВН |  |
|  | СН |  |
|  | НН |  |
| Базисные токи на сторонах,А (допустимый диапазон во вторичных величинах соответствует 0.251 – 16.000, А) | ВН |  |
|  | СН |  |
|  | НН |  |

4 Данные по комплекту А2 шкафа – дифференциальная токовая цепей стороны НН АТ от всех видов КЗ (ДЗО НН), МТЗ всех присоединений с пуском по напряжению, реле минимального междуфазного напряжения 1 и 2 секций шин НН для пуска по напряжению МТЗ НН1 и МТЗ НН2, реле максимального напряжения обратной последовательности шин НН для пуска по напряжению МТЗ НН1 и МТЗ НН3, логическая защита 1 и 2 секций шин (ЛЗШ 1с.ш., ЛЗШ 2с.ш.), дуговая защита 1 и 2 секций шин (ЗДЗ 1с.ш., ЗДЗ 2с.ш.)

| Наличие линейного регулировочного трансформатора |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип линейного регулировочного трансформатора |  |  |
| Коэффициенты трансформации ТТ на сторонах: | НН |  |
|  | НН1 |  |
|  | НН2 |  |
|  | НН3 |  |
| Базисные токи на сторонах,А (допустимый диапазон во вторичных величинах соответствует 0.251 – 16.000, А) | НН |  |
|  | НН1 |  |
|  | НН2 |  |
|  | НН3 |  |

| 5 Данные по конструктиву |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструктив шкафа | Передняя дверь шкафа |  | Блоки испытательные |
| ШМЭ (типовое исполнение) |  металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) ¨ обзорная |  |  FAME (Phoenix Contact) (типовое исполнение)  БИ (ЗАО “ЧЭАЗ”) |

| Габаритные размеры шкафа, мм (Ширина × глубина × высота, высота цоколя) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  808 х 608 х 2100, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение) |  |  |
|  * |  |  |
| * Определяется заказчиком |  |  |
| 6 Дополнительные требования: |  |  |

7 Количество шкафов: __________

| 8 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.