Карта заказа

шкафа защиты автотрансформатора 110-220 кВ типа ШЭ2607 042

| Место установки шкафа |  |
| --- | --- |
|  | (организация, объект, защищаемое оборудование) |

Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

|  | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Типоисполнение | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ¨ ШЭ2607 042-20Е1УХЛ4 | 1 | 110 | 50 |
| ¨ ШЭ2607 042-27Е1УХЛ4 | 5 |  |  |
| ¨ ШЭ2607 042-20Е2УХЛ4 | 1 | 220 |  |
| ¨ ШЭ2607 042-27Е2УХЛ4 | 5 |  |  |

2 Характеристики терминала шкафа

| Тип |  | БЭ2704V042 |
| --- | --- | --- |
| Номинальный переменный ток |  | 1 А / 5 А* |
| Протокол связи МЭК 61850-8-1 | Электрический RJ45 (типовое исполнение) | ¨ |
|  | Оптический MTRJ | ¨ |
| Лицевая панель | 48 светодиодов (типовое исполнение) | ¨ |
|  | 32 светодиода и 16 электронных ключей | ¨ |

* датчики тока терминала БЭ2704V042 допускают подключение цепей с номинальным вторичным током 1А или 5А на соответствующие отводы.

3 Данные по шкафу – ДЗТ АТ, МТЗ НН с пуском по напряжению, ЗП, реле тока для блокировки РПН при перегрузке, токовые реле для пуска автоматики охлаждения, реле минимального междуфазного напряжения стороны НН, реле максимального напряжения обратной последовательности стороны НН, реле максимального напряжения нулевой последовательности стороны НН для контроля изоляции стороны НН, УРОВ ВН и УРОВ СН

| Тип автотрансформатора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа соединения обмоток трансформатора (ВН / СН / НН) |  |  |  |  |  |
| Коэффициенты трансформации ТТ на сторонах |  | ВН |  |  |  |
|  |  | СН |  |  |  |
|  |  | НН |  |  |  |
| Базисные токи на сторонах, А (допустимый диапазон во вторичных величинах соответствует 0.251 – 16.000, А) |  | ВН |  |  |  |
|  |  | СН |  |  |  |
|  |  | НН |  |  |  |
| 4 Данные по конструктиву шкафа |  |  |  |  |  |
| Конструктив шкафа | Передняя дверь шкафа |  |  |  | Блоки испытательные |
| ШМЭ (типовое исполнение) |  металлическая с обзорным окном (типовое исполнение)  обзорная |  |  |  |  FAME (Phoenix Contact) (типовое исполнение)  БИ (ЗАО “ЧЭАЗ”) |

| Габаритные размеры шкафа, мм (ширина × глубина × высота, высота цоколя) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  808 х 608 х 2100, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение) |  |  |
|  * |  |  |
| * Определяется заказчиком |  |  |
| 5 Дополнительные требования: |  |  |

6 Количество шкафов:  _________

| 7 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.