Карта заказа

шкафа защиты трансформатора и автоматики управления

выключателем 110-220 кВ типа ШЭ2607 045073

| Место установки шкафа |  |
| --- | --- |
|  | (организация, объект, защищаемое оборудование) |

Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

| Типоисполнение | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ¨ ШЭ2607 045073-20Е1УХЛ4 | 1 | 110 | 50 |
| ¨ ШЭ2607 045073-27Е1УХЛ4 | 5 |  |  |
| ¨ ШЭ2607 045073-20Е2УХЛ4 | 1 | 220 |  |
| ¨ ШЭ2607 045073-27Е2УХЛ4 | 5 |  |  |

2 Характеристики терминалов шкафа

| Тип |  | БЭ2704V045 | БЭ2704V073 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный переменный ток |  | 1 А / 5 А* | ¨ 1 А ¨ 5 А |
| Протокол связи МЭК 61850-8-1 | Электрический RJ45 (типовое исполнение) | ¨ |  |
|  | Оптический MTRJ | ¨ |  |
| Лицевая панель | 48 светодиодов (типовое исполнение) | ¨ |  |
|  | 32 светодиода и 16 электронных ключей | ¨ |  |

* датчики тока терминала БЭ2704V045 допускают подключение цепей с номинальным вторичным током 1 А или 5 А на

соответствующие отводы.

3 Данные по комплекту А1 шкафа – ДЗТ, ТЗНП стороны ВН, МТЗ ВН, МТЗ НН1 с пуском по напряжению, МТЗ НН2 с пуском по напряжению, ЗП, реле тока для блокировки РПН при перегрузке, токовые реле для пуска автоматики охлаждения, реле минимального напряжения сторон НН1 и НН2, реагирующие на понижение междуфазного напряжения ниже 85 % для блокировки РПН, УРОВ стороны ВН1 трансформатора.

| Тип трансформатора |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группа соединения автотрансформатора (ВН / СН / НН) |  |  |
| Коэффициенты трансформации ТТ на сторонах | ВН1 |  |
|  | ВН2 |  |
|  | НН1 |  |
|  | НН2 |  |
| Базисные токи на сторонах,А (допустимый диапазон во вторичных величинах соответствует 0.251 – 16.000, А) | ВН1 |  |
|  | ВН2 |  |
|  | НН1 |  |
|  | НН2 |  |

4 Данные по комплекту А2 шкафа - автоматика управления выключателем, АПВ, максимальная токовая защита с комбинированным пуском по напряжению, токовая ненаправленная защита нулевой последовательности, обеспечивается прием сигналов от ГЗ, УРОВ, защита от неполнофазного режима, защита от непереключения фаз

| Количество выключателей со стороны ВН | ¨ 1 | ¨ 2 |
| --- | --- | --- |

Параметры автоматов питания (с независимым расцепителем для защиты электромагнитов выключателя от длительного протекания тока управления):

| Автоматы питания ЭМУ | Iном , А | Iотс /Iном , о.е. | В составе шкафа |
| --- | --- | --- | --- |
| ¨ АП50Б (поставляется россыпью) |  |  | - |
| ¨ * |  |  | ¨ |

* Определяется заказчиком

| 5 Данные по конструктиву |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструктив шкафа | Передняя дверь шкафа |  | Блоки испытательные |
| ШМЭ (типовое исполнение) |  металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) ¨ обзорная |  |  FAME (Phoenix Contact) (типовое исполнение)  БИ (ЗАО “ЧЭАЗ”) |

| Габаритные размеры шкафа, мм ( ширина × глубина × высота, высота цоколя) |  |
| --- | --- |
|  808 х 608 х 2100, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение) |  |
|  * |  |
| * Определяется заказчиком |  |

| 6 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

7 Количество шкафов: ___________

| 8 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.