Карта заказа

шкафа защиты ошиновки типа  ШЭ2607 051

| Место установки шкафа |  |
| --- | --- |
|  | (организация, объект, защищаемое оборудование) |

Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

|  | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Типоисполнение | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ¨ ШЭ2607 051-20Е1УХЛ4 | 1 | 110 | 50 |
| ¨ ШЭ2607 051-27Е1УХЛ4 | 5 |  |  |
| ¨ ШЭ2607 051-20Е2УХЛ4 | 1 | 220 |  |
| ¨ ШЭ2607 051-27Е2УХЛ4 | 5 |  |  |

2 Характеристики терминала шкафа

| Тип |  | БЭ2704V051 |
| --- | --- | --- |
| Номинальный переменный ток |  | 1 А / 5 А* |
| Протокол связи МЭК 61850-8-1 | Электрический RJ45 (типовое исполнение) | ¨ |
|  | Оптический MTRJ | ¨ |
| Лицевая панель | 48 светодиодов (типовое исполнение) | ¨ |
|  | 32 светодиода и 16 электронных ключей | ¨ |

* датчики тока терминала БЭ2704V051 допускают подключение цепей с номинальным вторичным током 1А или 5А на соответствующие отводы

3 Данные по шкафу – дифференциальная защита ошиновки, реле тока УРОВ в четырех присоединениях, комплекты индивидуального УРОВ для двух выключателей, реле напряжения, цепи очувствления, цепи запрета АПВ, цепи опробования

| Коэффициенты трансформации ТТ присоединений | 1 присоединение (ВН1) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 присоединение (ВН2) |  |
|  | 3 присоединение (Г-Т1) |  |
|  | 4 присоединение (Г-Т2) |  |

| 4 Данные по конструктиву |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструктив шкафа | Передняя дверь шкафа |  | Блоки испытательные |
| ШМЭ (типовое исполнение) |  металлическая с обзорным окном (типовое исполнение)  обзорная |  |  FAME (Phoenix Contact) (типовое исполнение)  БИ (ЗАО “ЧЭАЗ”) |

Габаритные размеры шкафа, мм (ширина × глубина × высота, высота цоколя)

 808 х 608 х 2100, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение)

 *

* Определяется заказчиком

| 5 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

6 Количество шкафов: ___________

| 7 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.