Карта заказа

Шкафа централизованного УРОВ на 18 присоединений 110 - 220 кВ типа ШЭ2607 064

| Место установки шкафа |  |
| --- | --- |
|  | (организация, объект, защищаемое оборудование) |

Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

|  | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Типоисполнение | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
|  ШЭ2607 064-20Е1УХЛ4 | 1 | 110 | 50 |
|  ШЭ2607 064-27Е1УХЛ4 | 5 |  |  |
|  ШЭ2607 064-20Е2УХЛ4 | 1 | 220 |  |
|  ШЭ2607 064-27Е2УХЛ4 | 5 |  |  |

2 Характеристики терминалов шкафа (в ШЭ2607 064 используются 3 терминала БЭ2704v064)

| Тип |  | БЭ2704V064 |
| --- | --- | --- |
| Номинальный переменный ток |  | ¨ 1 А ¨ 5 А |
| Протокол связи МЭК 61850-8-1 | Электрический RJ45 (типовое исполнение) | ¨ |
|  | Оптический MTRJ | ¨ |
| Лицевая панель | 48 светодиодов (типовое исполнение) | ¨ |
|  | 32 светодиода и 16 электронных ключей | ¨ |

3 Данные по шкафу – УРОВ, реле напряжения, цепи  запрета АПВ, контроль положения разъединителей для определения фиксации присоединений за системой шин и действия в ДЗШ.

| № присоединения | Коэффициенты трансформации ТТ присоединения (заполнить для всех присоед.) | Фиксация присоединения (1с.ш.,2с.ш.,автоматическая, отключено) |
| --- | --- | --- |
| 1 присоединение Q1 (ШСВ Q1-2с.ш.) |  | автоматическая * |
| 2 присоединение Q2 (ШСВ Q1-1с.ш.) |  | автоматическая * |
| 3 присоединение Q3 |  | автоматическая * |
| 4 присоединение Q4 |  | автоматическая * |
| 5 присоединение Q5 |  | автоматическая * |
| 6 присоединение Q6 |  | автоматическая * |
| 7 присоединение Q7 |  | автоматическая * |
| 8 присоединение Q8 |  | автоматическая * |
| 9 присоединение Q9 |  | автоматическая * |
| 10 присоединение Q10 |  | автоматическая * |
| 11 присоединение Q11 |  | автоматическая * |
| 12 присоединение Q12 |  | автоматическая * |
| 13 присоединение Q13 |  | автоматическая * |
| 14 присоединение Q14 |  | автоматическая * |
| 15 присоединение Q15 |  | автоматическая * |
| 16 присоединение Q16 |  | автоматическая * |
| 17 присоединение Q17 |  | автоматическая * |
| 18 присоединение Q18 |  | автоматическая * |

* фиксация данного присоединения определяется положением соответствующего переключателя на двери шкафа (режим ручной фиксации) или по положению разъединителей (режим автоматической фиксации).

| 4 Данные по конструктиву |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктив шкафа | Передняя дверь шкафа |  | Блоки испытательные |  |
| ШМЭ (типовое исполнение) |  металлическая с обзорным окном (типовое исполнение)  обзорная |  |  FAME (Phoenix Contact) (типовое исполнение)  БИ (ЗАО “ЧЭАЗ”) |  |

| Габаритные размеры шкафа, мм (ширина × глубина × высота, высота цоколя)  1208 х 608 х 2100, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение).  *. * Определяется заказчиком. |  |
| --- | --- |
| 5 Дополнительные требования: |  |  |  |

6 Количество шкафов: _________

| 7 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.