Карта заказа

шкафа резервной защиты трансформатора и автоматики управления выключателем

110-220 кВ типа ШЭ2607 071

| Место установки шкафа |  |
| --- | --- |
|  | (организация, объект, защищаемое оборудование) |

Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

| Типоисполнение | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ¨ ШЭ2607 071-20Е1УХЛ4 | 1 | 110 | 50 |
| ¨ ШЭ2607 071-27Е1УХЛ4 | 5 |  |  |
| ¨ ШЭ2607 071-20Е2УХЛ4 | 1 | 220 |  |
| ¨ ШЭ2607 071-27Е2УХЛ4 | 5 |  |  |

2 Характеристики терминалов шкафа

| Тип |  | БЭ2704V071 |
| --- | --- | --- |
| Протокол связи МЭК 61850 | Электрический RJ45 (типовое исполнение) | ¨ |
|  | Оптический MTRJ | ¨ |
| Лицевая панель | 48 светодиодов (типовое исполнение) | ¨ |
|  | 32 светодиода и 16 электронных ключей | ¨ |

3 Данные по шкафу – пятиступенчатая дистанционная защита, шестиступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности, трехфазная максимальная токовая защита, токовая отсечка, АРПТ, АПВ, УРОВ, автоматика управления выключателем (АУВ).

Информация о шкафе и количеству выключателей, устанавливаемых на смежной стороне:

| Тип шкафа | Количество выключателей смежной стороны АТ |
| --- | --- |
| ¨ ШЭ2607 071 |  |
| ¨ ШЭ2607 072 с ОВ* |  |
| ¨ ШЭ2607 072 | ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 |
| ¨ ШЭ2710 572 | ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 |
| ¨ иное оборудование | ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 |

* ШЭ2607 072 с ОВ – как ШЭ2607 071, но без АУВ, АПВ, УРОВ

Информация о приводе выключателя:

¨ трёхфазный

¨ пофазный

Параметры автоматов питания (с независимым расцепителем для защиты электромагнитов выключателя от длительного протекания тока управления)

| Автоматы питания ЭМУ |  |  | Iном , А | Iотс /Iном , о.е. |  |  | В составе шкафа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¨ АП50Б (поставляется россыпью) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| ¨ ** |  |  |  |  |  |  | ¨ |  |  |
| ** Определяется заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Данные по конструктиву |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструктив шкафа | Передняя дверь шкафа |  |  |  |  | Блоки испытательные |  |  |  |
| ШМЭ (типовое исполнение) |  металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) ¨ обзорная |  |  |  |  |  FAME (Phoenix Contact) (типовое исполнение)  БИ (ЗАО “ЧЭАЗ”) |  |  |  |

Габаритные размеры шкафа, мм (ширина × глубина × высота, высота цоколя)

 808 х 608 х 2100, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение)

 *

* Определяется заказчиком

| 5 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

6  Количество шкафов: __________

| 7 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.