Карта заказа шкафов основной высокочастотной защиты линии с комплектом ступенчатых защит типа ШЭ2607 085/205

Тип ВЧ защиты _____________________

(ДФЗ  /  НВЧЗ  /  ВЧБ)

Место установки шкафа _____________________________________________________________

(организация, энергетический объект установки, тип линии: 330, 220, 110 кВ)

___________________________________________________________________________________

Выбор типоисполнения шкафа

Отметьте знаком  то, что Вам требуется.

| Типоисполнение | Параметры шкафа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
|  ШЭ2607 085-20 Е1 УХЛ4 | 1 | 110 | 50 |
|  ШЭ2607 085-27 Е1 УХЛ4 | 5 |  |  |
|  ШЭ2607 085-20 Е2 УХЛ4 | 1 | 220 |  |
|  ШЭ2607 085-27 Е2 УХЛ4 | 5 |  |  |
| Примечание – Исполнения шкафа типа ШЭ2607 напряжением 110-220 кВ и коротких линий напряжением 330 кВ. Применимо для первичных схем с -одним -двумя выключателями на линии и для схем с обходным выключателем; |  |  |  |

Тип интерфейса связи Ethernet для МЭК 61850

| ¨ Электрический RJ45 (Типовое исполнение) | ¨ Оптический MTRJ |
| --- | --- |

Тип лицевой панели терминала

|  1 группа уставок (типовое исполнение) | 48 светодиодов |
| --- | --- |
|  4 группы уставок на механических переключателях |  |
|  4 группы уставок на электронных ключах | 32 светодиода |
|  4 группы уставок на электронных ключах + электронные ключи 1) |  |
| Примечание 1) – мех.переключатели на двери шкафа не задействованы |  |

Данные по конструктиву

| Конструктив | Передняя дверь |  | Блоки испытательные |
| --- | --- | --- | --- |
|  ШМЭ (типовое исполнение) |  стеклянная  металл. с обзорным окном |  |  FAME (Phoenix Contact) (типовое исполнение) |
|  RITTAL |  стеклянная  металл. с обзорным окном |  |  БИ (ЧЭАЗ) |

Габаритные размеры шкафа, мм (ширина х глубина х высота, высота цоколя):

|  Типовое исполнение (800 х 600 х 2100, в т.ч. цоколь 100) |  |
| --- | --- |
|  | (другой, вписать нужный) |

Дополнительные требования к конструктиву:  ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Тип ВЧ приемопередатчика (для заказа элементов крепления)  _______________________________

Дополнительные требования: __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Количество шкафов  ________

Заказчик:    Предприятие  _______________________________________________________________

Руководитель ___________________________________              ____________________

(подпись)