Карта заказа шкафов  дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит типа ШЭ2607 091/205

Место установки шкафа _____________________________________________________________

(организация, энергетический объект установки, тип линии: 330, 220, 110 кВ)

___________________________________________________________________________________

Выбор типоисполнения шкафа

Отметьте знаком  то, что Вам требуется.

Таблица 1

| Типоисполнение | Параметры шкафа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
|  ШЭ2607 091-20 Е1 УХЛ4 | 1 | 110 | 50 |
|  ШЭ2607 091-27 Е1 УХЛ4 | 5 |  |  |
|  ШЭ2607 091-20 Е2 УХЛ4 | 1 | 220 |  |
|  ШЭ2607 091-27 Е2 УХЛ4 | 5 |  |  |
| Примечание – Исполнения шкафа типа ШЭ2607 напряжением 110-220 кВ и коротких линий напряжением 330 кВ. Применимо для первичных схем с одним выключателем на линии; |  |  |  |

Тип интерфейса связи Ethernet для МЭК 61850

|  Электрический RJ45 (Типовое исполнение) |  Оптический MTRJ |
| --- | --- |

Тип лицевой панели терминала

|  1 группа уставок (типовое исполнение) | 48 светодиодов |
| --- | --- |
|  4 группы уставок на механических переключателях |  |
|  4 группы уставок на электронных ключах | 32 светодиода |
|  4 группы уставок на электронных ключах + электронные ключи 1) |  |
| Примечание 1) – мех.переключатели на двери шкафа не задействованы |  |

Данные по конструктиву

| Конструктив | Передняя дверь |  | Блоки испытательные |
| --- | --- | --- | --- |
|  Типовое исполнение ШМЭ (ЭКРА) |  металл. с обзорным окном (типовое исполнение)  обзорная |  |  FAME (Phoenix Contact) (типовое исполнение) |
|  |  |  |  БИ (ЧЭАЗ) |

Габаритные размеры шкафа, мм (ширина х глубина х высота, высота цоколя):

|  Типовое исполнение (600 х 600 х 2100, в т.ч. цоколь 100) |  |
| --- | --- |
|  | (другой, вписать нужный) |

Дополнительные требования к конструктиву:  ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

При необходимости поставки дополнительного оборудования для организации каналов связи ДЗЛ (репитеры, конверторы, оптические кабели и шнуры в соответствии с проектом), ниже укажите их тип и количество: _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Дополнительные требования: __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Количество шкафов  ________

Заказчик:    Предприятие  _______________________________________________________________

Руководитель ___________________________________              ____________________

(подпись)