Карта заказа

шкафа защиты, автоматики и управления вводов 6-10 кВ
 типа ШЭ2607 161, 162, 163, 164

| Место установки шкафа |  |
| --- | --- |
|  | (организация, объект, защищаемое оборудование) |

Отметьте знаком    то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

| Типоисполнение | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ~I НОМ , А | -U НОМ , В | f НОМ , Гц |
| ¨ ШЭ2607 161-20Е1УХЛ4 | 1 | 110 | 50 |
| ¨ ШЭ2607 162-20Е1УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 163-20Е1УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 164-20Е1УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 161-27Е1УХЛ4 | 5 |  |  |
| ¨ ШЭ2607 162-27Е1УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 163-27Е1УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 164-27Е1УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 161-20Е2УХЛ4 | 1 | 220 |  |
| ¨ ШЭ2607 162-20Е2УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 163-20Е2УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 164-20Е2УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 161-27Е2УХЛ4 | 5 |  |  |
| ¨ ШЭ2607 162-27Е2УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 163-27Е2УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 164-27Е2УХЛ4 |  |  |  |

2 Характеристики терминала шкафа

| Тип |  | БЭ2502А0303 |
| --- | --- | --- |
| Номинальный переменный ток |  | ¨ 1 А |
|  |  | ¨ 5 А |
| Протокол связи МЭК 61850-8-1 | Электрический RJ45 (типовое исполнение) | ¨ |
|  | Оптический MTRJ | ¨ |
| Лицевая панель |  | 16 светодиодов и 8 электронных ключей |

| 3 Тип высоковольтных выключателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект А1 |  |  |  |  |  |
| Комплект А2 |  |  |  |  |  |
| Комплект А3 |  |  |  |  |  |
| 4 Параметры автоматических выключателей постоянного тока |  |  |  |  |  |
| Автоматический выключатель |  | Iном , А |  | Iотс /Iном , о.е. | Количество |
| ¨ |  |  |  |  |  |
| ¨ |  |  |  |  |  |
| вписать нужный, иначе АП50Б |  | 1,6; 2,5; 4; 6,4; 10; 25; 40; 50; 63 |  | 3,5; 8; 11 |  |

| 5 Данные по конструктиву шкафа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктив шкафа | Передняя дверь шкафа |  |  | Блоки испытательные |
| ШМЭ (ООО НПП “ЭКРА”) (типовое исполнение) |  металлическая с обзорным окном (типовое исполнение)  обзорная |  |  |  FAME (Phoenix Contact) (типовое исполнение)  БИ |
| Габаритные размеры шкафа, мм (ширина × глубина × высота, высота цоколя) |  |  |  |  |
|  808 х 608 х 2100, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение) |  |  |  |  |
|  * |  |  |  |  |
| * Определяется заказчиком 6 Дополнительные требования: |  |  |  |  |

7 Количество шкафов: ____________

| 8 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.