Карта заказа

шкафа защиты, автоматики и управления секционным выключателем 6-35 кВ

типа ШЭ2607 175, ШЭ2607 176

| Место установки шкафа |  |
| --- | --- |
|  | (организация, объект, защищаемое оборудование) |
| Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры. |  |

1 Выбор типоисполнения шкафа

| Типоисполнение | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ¨ ШЭ2607 175-20 1УХЛ4 | 1 | 110 | 50 |
| ¨ ШЭ2607 176-20 1УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 175-27 1УХЛ4 | 5 |  |  |
| ¨ ШЭ2607 176-27 1УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 175-20 2УХЛ4 | 1 | 220 |  |
| ¨ ШЭ2607 176-20 2УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 175-27 2УХЛ4 | 5 |  |  |
| ¨ ШЭ2607 176-27 2УХЛ4 |  |  |  |

2 Характеристики терминала шкафа

| Тип |  | БЭ2502А0201 |
| --- | --- | --- |
| Номинальный переменный ток |  |  1А |
|  |  |  5А |
| Протокол связи МЭК 61850-8-1 | Электрический RJ45 (типовое исполнение) | ¨ |
|  | Оптический MTRJ | ¨ |
| Лицевая панель |  | 16 светодиодов и 8 электронных ключей |

| 3 Тип высоковольтных выключателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект А1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект А2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Параметры автоматических выключателей постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматический выключатель |  |  | Iном , А |  |  | Iотс /Iном , о.е. |  | Количество |  |
| ¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вписать нужный, иначе АП50Б |  |  | 1,6; 2,5; 4; 6,4; 10; 25; 40; 50; 63 |  |  | 3,5; 8; 11 |  |  |  |
| 5 Данные по конструктиву |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструктив шкафа |  | Передняя дверь шкафа |  |  |  |  | Блоки испытательные |  |  |
| ШМЭ(типовое исполнение) |  |  металлическая с обзорным окном (типовое исполнение)  обзорная |  |  |  |  |  FAME (Phoenix Contact) (типовое исполнение)  БИ |  |  |
| Габаритные размеры шкафа, мм (ширина × глубина × высота, высота цоколя).  808 х 608 х 2100, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение).  *. * Определяется заказчиком. |  |

| 6 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

7 Количество шкафов: __________

| 8 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.