Карта заказа

шкафа защиты автотрансформатора с высшим напряжением 330 кВ и выше

типа  ШЭ2710 542

| Место установки шкафа |  |
| --- | --- |
|  | (организация, объект, защищаемое оборудование) |

Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

|  | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Типоисполнение | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
|  ШЭ2710 542-20Е2УХЛ4 | 1 | 220 | 50 |
|  ШЭ2710 542-27Е2УХЛ4 | 5 |  |  |

2 Характеристики терминала шкафа

| Тип |  | БЭ2704V542 |
| --- | --- | --- |
| Номинальный переменный ток |  | 1 А / 5 А* |
| Протокол связи МЭК 61850-8-1 | Электрический RJ45 (типовое исполнение) |  |
|  | Оптический MTRJ |  |
| Лицевая панель | 48 светодиодов (типовое исполнение) |  |
|  | 32 светодиода и 16 электронных ключей |  |

* датчики тока терминала БЭ2704V542 допускают подключение цепей с номинальным вторичным током 1А или 5А на соответствующие отводы.

3 Данные по шкафу – ДЗТ АТ, КИВ, МТЗ НН с пуском по напряжению, ЗП, реле тока для блокировки РПН при перегрузке, токовые реле для пуска автоматики охлаждения, реле максимального напряжения нулевой последовательности стороны НН для контроля изоляции стороны НН, УРОВ СН

| Тип автотрансформатора |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группа соединения автотрансформатора (ВН / СН / НН) |  |  |
| Коэффициенты трансформации ТТ на сторонах | ВН |  |
|  | СН |  |
|  | НН |  |
| Базисные токи на сторонах, А (допустимый диапазон во вторичных величинах соответствует 0.251 – 16.000, А) | ВН |  |
|  | СН |  |
|  | НН |  |

| 4 Данные по конструктиву |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструктив шкафа | Передняя дверь шкафа |  | Блоки испытательные |
| ШМЭ (типовое исполнение) |  металлическая с обзорным окном (типовое исполнение)  обзорная |  |  FAME (Phoenix Contact) (типовое исполнение)  БИ |

Габаритные размеры шкафа, мм (ширина × глубина × высота, высота цоколя)

 808 х 608 х 2100, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение)

 *

* Определяется заказчиком

| 5 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

6  Количество шкафов: ________

| 7 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.