| Алматы (727) 345-47-04 | Иваново (4932)77-34-06 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тольятти (8482)63-91-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ангарск (3955)60-70-56 | Ижевск (3412)26-03-58 | Москва (495)268-04-70 | Рязань (4912)46-61-64 | Томск (3822)98-41-53 |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Иркутск (395)279-98-46 | Мурманск (8152)59-64-93 | Самара (846)206-03-16 | Тула (4872)33-79-87 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Саранск (8342)22-96-24 | Улан-Удэ (3012)59-97-51 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Саратов (845)249-38-78 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Благовещенск (4162)22-76-07 | Кемерово (3842)65-04-62 | Ноябрьск (3496)41-32-12 | Севастополь (8692)22-31-93 | Уфа (347)229-48-12 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Новосибирск (383)227-86-73 | Симферополь (3652)67-13-56 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Коломна (4966)23-41-49 | Омск (3812)21-46-40 | Смоленск (4812)29-41-54 | Чебоксары (8352)28-53-07 |
| Владикавказ (8672)28-90-48 | Кострома (4942)77-07-48 | Орел (4862)44-53-42 | Сочи (862)225-72-31 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Владимир (4922)49-43-18 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Ставрополь (8652)20-65-13 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Сургут (3462)77-98-35 | Чита (3022)38-34-83 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Петрозаводск (8142)55-98-37 | Сыктывкар (8212)25-95-17 | Якутск (4112)23-90-97 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Курган (3522)50-90-47 | Псков (8112)59-10-37 | Тамбов (4752)50-40-97 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81 | Пермь (342)205-81-47 | Тверь (4822)63-31-35 |  |
| Россия +7(495)268-04-70 | Беларусь +(375)257-127-884 | Узбекистан +998(71)205-18-59 | Киргизия +996(312)96-26-47 | Казахстан +7(727)345-47-04 |

erk@nt-rt.ru

Карта заказа шкафа серверного  ШНЭ 2080.00Х

| Объект |  |
| --- | --- |
|  | (организация, ведомственная принадлежность) |

Отметьте знаком  и  требуемые позиции, или впишите соответствующие параметры.

Обращаем внимание, что при отсутствии выбора одних или нескольких позиций в карте заказа, для запуска в производство будут выбраны типовые параметры их значений.

| Заказываемый шкаф: |  | Шкаф комбинированного оборудования | ШНЭ 2080.000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шкаф серверов верхнего уровня | ШНЭ 2080.001 |
|  |  | Шкаф коммуникационных контроллеров | ШНЭ 2080.002 |
|  |  | Шкаф серверов и коммуникационных контроллеров | ШНЭ 2080.003 |
|  |  | Шкаф сервера и коммуникационного контроллера | ШНЭ 2080.004 |
|  |  | Шкаф сервера | ШНЭ 2080.005 |
|  |  | Шкаф серверный (для АЭС) | ШНЭ 2080А |
| Количество шкафов: |  |  |  |

| - Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS* |
| * - универсальная система классификации и кодирования оборудования |  |  |

- Конструктивные требования

|  | Козырек |  |  | Не требуется (типовое исполнение) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 200 мм |  | Спереди |  | Сзади |
|  |  |  |  | 100 мм |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры каркаса шкафа* (ШхГхВ), мм |  |  | 800 х 1000 х 2000 (утопленные стенки) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 808 х 1000 х 2000 (типовой конструктив ЭКРА) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |
|  | Передняя дверь шкафа |  |  | Стеклянная обзорная (типовое исполнение) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |
|  | Задняя дверь шкафа |  |  | Металлическая сдвоенная (типовое исполнение) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |
|  | Климат-контроль** |  |  | Система принудительной вентиляции (типовое исполнение) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |
|  | Цоколь |  |  | 200 мм (типовое исполнение) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 мм |  |  |  |  |
|  | Подвод кабеля |  |  | Снизу шкафа через ступенчатые кабельные вводы (типовое исполнение) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сверху шкафа через потолочную панель |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |
| Характеристики шкафа для типового исполнения: - конструктив ШМЭ (производства НПП «ЭКРА»); - для шкафа шириной 800 (808) мм дверь задняя распашная, для шкафа шириной 600 (608) мм – одинарная; - климатическое исполнение УХЛ4; - цвет шкафа и козырька RAL 7035, цвет цоколя RAL 7022. |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - высота и глубина шкафа дана без учета рым-болтов (55 мм) и ручек (60 мм)

** - для контроля температуры в шкафу будет установлен термостат с выходом типа «сухой контакт», если требуется установка цифрового датчика температуры (с выходом RS-485 или 4-20 мА), то необходимо это указать в пункте 7 «Дополнительные требования».

- Выбор комплектации шкафа:

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другая информация | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сервер [Примечания] технические характеристики (не ниже): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - процессор IntelXeon 1,6 ГГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - объем ОЗУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - накопитель: шт. по , категория , интерфейс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - поддержка RAID (в базовой конфигурации): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сетевой адаптер 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сетевой адаптер 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - резервирование блока питания | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программное обеспечение для сервера [Примечания] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - серверная лицензия ПО EKRASCADA на количество точек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - передача данных по протоколу IEC 60870-5-104 |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
| - операционная система: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПО для работы с офисными приложениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПО для создания резервных копий (Кибер Бэкап) |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| - антивирусное ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дополнительное ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сервер [Состояние] технические характеристики (не ниже): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - процессор IntelXeon 1,6 ГГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - объем ОЗУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - накопитель: шт. по , категория , интерфейс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - поддержка RAID (в базовой конфигурации): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сетевой адаптер 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сетевой адаптер 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - резервирование блока питания |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
| - дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программное обеспечение для сервера [Состояние] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - операционная система: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПО для работы с офисными приложениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПО для создания резервных копий (Кибер Бэкап) |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
| - антивирусное ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дополнительное ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сервер ЭКРА ¦¦ Карта заказа ШНЭ 2080.00Х. Опросный лист на поставку оборудования релейной защиты и автоматики. Продажа продукции производства завода-изготовителя EKRA, Чебоксары. Дилер ГКНТ. Поставка Россия, СНГ. EKRA A01 технические характеристики (не ниже): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - процессор с частотой 1.7 ГГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - объем ОЗУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - накопитель: шт. по , категория , интерфейс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - поддержка RAID (в базовой конфигурации): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сетевой адаптер: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - резервирование блока питания |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  | нет |  |  |  |
| Программное обеспечение для сервера ЭКРА ¦¦ Карта заказа ШНЭ 2080.00Х. Опросный лист на поставку оборудования релейной защиты и автоматики. Продажа продукции производства завода-изготовителя EKRA, Чебоксары. Дилер ГКНТ. Поставка Россия, СНГ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - серверная лицензия ПО EKRASCADA на количество точек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - операционная система: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПО для работы с офисными приложениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - передача данных в РДУ, ЦУС по протоколу IEC 60870-5-101 |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  | нет |  |  |  |
| - передача данных в РДУ, ЦУС по протоколу IEC 60870-5-104 |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  | нет |  |  |  |
| - ПО для создания резервных копий (Кибер Бэкап) |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  | нет |  |  |  |
| - антивирусное ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дополнительное ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выбор комплектации шкафа. Продолжение

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другая информация | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматизированное рабочее место стационарное технические характеристики (не ниже): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - процессор Intel Core i3 2,7 ГГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - объем ОЗУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - накопитель: шт. по , категория , интерфейс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - поддержка RAID (в базовой конфигурации): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сетевой адаптер: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - исполнение корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программное обеспечение для автоматизированного рабочего места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - клиентская лицензия ПО EKRASCADA на количество точек** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - операционная система: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПО для работы с офисными приложениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПО для создания резервных копий (Кибер Бэкап) |  |  |  |  | да |  |  |  | нет |  |  |
| - антивирусное ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дополнительное ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутатор типоисполнение №1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - порты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - порты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - порты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - порты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - поддержка протокола синхронизации PTPv2 |  |  |  |  |  | да |  |  | нет |  |  |
| - уровень: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутатор типоисполнение №2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - порты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - порты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - порты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - порты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - поддержка протокола синхронизации PTPv2 |  |  |  |  | да |  |  |  | нет |  |  |
| - уровень: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KVM-консоль (ЖК-дисплей 17”, клавиатура, тачпад) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маршрутизатор/межсетевой экран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порт-сервер в Ethernet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сервер точного времени, антенна, коаксиальный кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство RedBox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - порты A и B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - порт uplink |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кросс оптический - розетки - тип полировки - тип оптического кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДС диагностики - интерфейсы - напряжение питания дискретных входов - стандарт передачи данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - максимальное типовое количество портов 28.

** - по умолчанию устанавливается на стационарные АРМ. Количество точек клиентской лицензии ПО EKRASCADA для АРМ должно совпадать с количеством точек серверной лицензии ПО EKRASCADA для сервера SCADA.

- Основные технические характеристики питания шкафа

Инвертор:

| Количество систем инверторов, шт |  |
| --- | --- |
| Номинальная выходная мощность для одной системы однофазных инверторов*, |  |

Организация гарантированного питания:

| Источник бесперебойного питания |  |
| --- | --- |
| Номинальная выходная мощность*, |  |
| Продолжительность работы в автономном режиме, час |  |

Входные параметры шкафа:

| Основное питание шкафа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания |  | 220 VDC |  |  | АВР |
|  |  | 220 VAC |  |  |  |
| Количество вводов питания |  |  |  |  |  |
| Тип автоматического выключателя** |  |  |  |  |  |
|  |  | Другое |  |  |  |
| Производитель автоматического выключателя | Подбирается заводом-изготовителем |  |  |  |  |
| Сечение провода кабеля питания | от 1,5 до 50 мм2 |  |  |  |  |
| Резервное питание шкафа |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания |  | 220 VDC |  | АВР |  |
|  |  | 220 VAC |  |  |  |
|  |  | нет |  |  |  |
| Количество вводов питания |  |  |  |  |  |
| Тип автоматического выключателя** |  |  |  |  |  |
|  |  | Другое |  |  |  |
| Производитель автоматического выключателя | Подбирается заводом-изготовителем |  |  |  |  |
| Сечение провода кабеля питания | от 1,5 до 50 мм2 |  |  |  |  |
| Ввод питания от ШСО 1(2) по СТО 56947007-33.040.20.289-2019 |  |  |  |  |  |
| Отдельный ввод питания от ШСО 1(2) |  |  | да (220 VAC) |  |  |
|  |  |  | нет |  |  |
| Питание цепей освещения и вентиляции шкафа |  |  |  |  |  |
| Отдельный ввод для питания цепей освещения и вентиляции шкафа |  | да (220 VAC) |  |  |  |
|  |  | нет |  |  |  |
| Тип автоматического выключателя |  | 10 A, хар.К (типовое исполнение) |  |  |  |
|  |  | Другое |  |  |  |
| Фирма автоматического выключателя | Подбирается заводом-изготовителем |  |  |  |  |
| Сечение провода кабеля питания | от 0,5 до 6 мм2 |  |  |  |  |

*  - не более 9 кВА;

** - при наличии в шкафу инверторной системы номинал автоматического выключателя (АВ) выбрать в соответствии с условиями ниже:

- если инверторная система мощностью от 2,5 кВА до 5 кВА, то АВ должен быть номиналом не менее 25 А

- если инверторная система мощностью от 5,5 кВА до 7 кВА, то АВ должен быть номиналом не менее 32 А

- если инверторная система мощностью от 7,5 кВА до 9 кВА, то АВ должен быть номиналом не менее 40 А

Выходные параметры шкафа:

| Выходные цепи | Номинальный переменный ток, А | Кол-во выходов, шт |
| --- | --- | --- |
| Система инверторов 1 |  |  |
| Система инверторов 2 |  |  |
| АВР после систем инверторов |  |  |

- Дополнительное оборудование для АРМ*

| Наименование |  |  |  |  |  | Другая информация | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KVM-удлинитель |  |  |  |  |  |  |  |
| Монитор (разрешение ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Стереоколонки для звуковой сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |
| Мышь USB |  |  |  |  |  |  |  |
| Клавиатура USB |  |  |  |  |  |  |  |
| Фильтр сетевой |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобильная рабочая станция (ноутбук) технические характеристики (не ниже): (1920x1080)/ Intel Core i3/4096Mb/ |  |  |  |  |  |  |  |
| для мобильной рабочей станции (ноутбука) |  |  |  |  |  |  |  |
| Мышь для мобильной рабочей станции (ноутбука) |  |  |  |  |  |  |  |
| Конвертер USB в RS232/422/485 для мобильной рабочей станции (ноутбука) |  |  |  |  |  |  |  |
| Программное обеспечение для мобильной рабочей станции (ноутбук): |  |  |  |  |  |  |  |
| - клиентская лицензия ПО EKRASCADA на количество точек ** |  |  |  |  |  |  |  |
| - операционная система: |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПО для работы с офисными приложениями: |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПО для создания резервных копий (Кибер Бэкап) |  |  | да |  | нет |  |  |
| - антивирусное ПО |  |  |  |  |  |  |  |
| - Дополнительное ПО |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект мебели для размещения АРМ в составе: - стол рабочий мм, 1200х800х745 – 1 шт.; - тумба мобильная мм, 431х470х642 – 1 шт; - кресло – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| МФУ А4 (лазерный, ч/б) |  |  |  |  |  |  |  |
| Принтер А3 (лазерный, цветной) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительно: |  |  |  |  |  |  |  |

* - один комплект на поставку

** - количество точек клиентской части ПО EKRASCADA для АРМ должно совпадать с количеством точек серверной части ПО EKRASCADA для сервера [Примечания].

- Комплектация ЗИП*

|  | Наименование | Другая информация | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект ЗИП для сервера SCADA |  |  |
|  | - диск жесткий, блок питания, оперативная память |  |  |
|  | - дополнительно |  |  |
|  | Комплект ЗИП для сервера удаленного доступа и сбора осциллограмм |  |  |
|  | - диск жесткий, блок питания, оперативная память |  |  |
|  | - дополнительно |  |  |
|  | Комплект ЗИП для сервера ЭКРА ¦¦ Карта заказа ШНЭ 2080.00Х. Опросный лист на поставку оборудования релейной защиты и автоматики. Продажа продукции производства завода-изготовителя EKRA, Чебоксары. Дилер ГКНТ. Поставка Россия, СНГ. |  |  |
|  | - диск жесткий |  |  |
|  | - дополнительно |  |  |
|  | Комплект ЗИП для АРМ |  |  |
|  | - диск жесткий, оперативная память |  |  |
|  | - дополнительно |  |  |
|  | Модуль инверторный |  |  |
|  | Коммутатор |  |  |
|  | Дополнительно: |  |  |
|  | Отсутствует |  | - |

* - один комплект на поставку

- Дополнительные требования

| - Предприятие-изготовитель: | НПП “ЭКРА” |
| --- | --- |

| - Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |