| Алматы (727) 345-47-04 | Иваново (4932)77-34-06 | Магнитогорск (3519)55-03-13 |  | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тольятти (8482)63-91-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ангарск (3955)60-70-56 | Ижевск (3412)26-03-58 | Москва (495)268-04-70 | Рязань (4912)46-61-64 |  | Томск (3822)98-41-53 |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Иркутск (395)279-98-46 | Мурманск (8152)59-64-93 | Самара (846)206-03-16 |  | Тула (4872)33-79-87 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 |  | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Саранск (8342)22-96-24 |  | Улан-Удэ (3012)59-97-51 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Саратов (845)249-38-78 |  | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Благовещенск (4162)22-76-07 | Кемерово (3842)65-04-62 | Ноябрьск (3496)41-32-12 | Севастополь (8692)22-31-93 |  | Уфа (347)229-48-12 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Новосибирск (383)227-86-73 | Симферополь (3652)67-13-56 |  | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Коломна (4966)23-41-49 | Омск (3812)21-46-40 | Смоленск (4812)29-41-54 |  | Чебоксары (8352)28-53-07 |
| Владикавказ (8672)28-90-48 | Кострома (4942)77-07-48 | Орел (4862)44-53-42 | Сочи (862)225-72-31 |  | Челябинск (351)202-03-61 |
| Владимир (4922)49-43-18 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Ставрополь (8652)20-65-13 |  | Череповец (8202)49-02-64 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Сургут (3462)77-98-35 |  | Чита (3022)38-34-83 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Петрозаводск (8142)55-98-37 | Сыктывкар (8212)25-95-17 |  | Якутск (4112)23-90-97 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Курган (3522)50-90-47 | Псков (8112)59-10-37 | Тамбов (4752)50-40-97 |  | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81 | Пермь (342)205-81-47 | Тверь (4822)63-31-35 |  |  |
| Россия +7(495)268-04-70 | Беларусь +(375)257-127-884 | Узбекистан +998(71)205-18-59 | Киргизия +996(312)96-26-47 |  | Казахстан +7(727)345-47-04 |

erk@nt-rt.ru

Карта заказа шкафа защит системы тиристорного возбуждения генератора

типа ШЭ1113-910AG, ШЭ1113-910ЕТ

| Объект |  |
| --- | --- |
|  | организация, ведомственная принадлежность |
|  | станционное обозначение защищаемого оборудования |

Выберите   требуемые позиции или впишите необходимые параметры.

Обращаем внимание, что для запуска в производство будут выбраны типовые значения параметров, если в карте заказа имеются незаполненные позиции.

1 Выбор типа шкафа

| Тип шкафа |  | Количество терминалов в шкафу | Версия программного обеспечения терминала* | Количество шкафов в комплексе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШЭ1113-910AG** | 2 | 7.1.0.8.813 | 1 |
|  | ШЭ1113-910ЕТ** |  |  |  |

* Версия ПО терминала на момент поставки шкафа может отличаться от указанной в карте заказа.

** Для шкафа ШЭ1113-910AG необходимо заполнить таблицы приложения 1.

Для шкафа ШЭ1113-910ЕТ необходимо заполнить таблицы приложения 2.

2 Параметры конструктива шкафа

|  | Габариты каркаса шкафа1 ШxГxВ, мм |  | Типовое исполнение (808х660х2000) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утопленные стенки2 (800х660х2000) |
|  | Высота козырька3, мм |  | Нет (типовое) |
|  |  |  | 100 |
|  |  |  | 200 |
|  | Подвод кабеля |  | Снизу (типовое) |
|  |  |  | Сверху |
|  | Параметры типового конструктива4: - конструктив ШМЭ (производство НПП «ЭКРА»), - способ обслуживания двухсторонний, - передняя дверь металлическая с обзорным окном, - задняя дверь распашная, - цоколь высотой 100 мм, - цвет шкафа и козырька RAL 7035, цвет цоколя RAL 7022, - климатическое исполнение УХЛ4, - степень оболочки шкафа IP51, - группа механического исполнения М6, - контрольные разъемы в выходных цепях и цепях сигнализации шкафа не устанавливаются. |  |  |

1 Высота каркаса указана без учета цоколя, рым-болтов и козырька, глубина – с учетом ручек дверей.

2 Исполнение с утопленными боковыми стенками шкафа предназначены для установки взамен существующих панелей.

3 Для шкафа двухстороннего обслуживания устанавливается спереди и сзади.

4 При необходимости изготовления шкафа с параметрами, отличными от типовых, все отличия должны быть описаны в п.9 «Дополнительные требования и оборудование».

3 Номинальное напряжение оперативного тока шкафа

| Номинальное напряжение питания терминала |  | =220 В |  | =110 В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение питания дискретных входов* |  | =220 В |  | =110 В |
|  |  | =48 В |  | =24 В |
| Номинальное напряжение питания цепей сигнализации |  | =220 В |  | =110 В |
|  |  | =24 В |  |  |

* Если требуются входы на разные напряжения, следует указать все необходимые значения.

4 Номинальные значения цепей переменного тока

| Номинальный переменный ток аналоговых входов | 1 А / 5 А (значение задается программно) |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение переменного тока аналоговых входов | 100 В |  |
| Номинальная частота аналоговых сигналов переменного тока |  | 50 Гц (рабочий диапазон 45-55 Гц) |
|  |  | Расширенный диапазон частот 3-95 Гц |

5 Конфигурация портов связи терминала

| Интерфейс | Тип и количество портов |  | Резервирование портов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ethernet |  | 1 электрический 100Base-TX (RJ-45) (типовое исполнение) | Без резервирования |  |
|  |  | 2 электрических 100Base-TX (RJ-45) | С контролем исправности каналов связи |  |
| RS-485 |  | Не требуется (типовое исполнение) |  |  |
|  |  | 2 электрических |  |  |

6 Аппаратная синхронизация внутренних часов терминала*

|  | Дифференциальная линия связи (витая пара)** | PPS |
| --- | --- | --- |
|  | Волоконно-оптическая линия связи** |  |
|  | Синхроимпульс уровня 24 В |  |
|  | Отсутствует (типовое исполнение) |  |

* Не более одной выбранной позиции.

** Дополнительно устанавливается конвертер выбранного входного сигнала.

7 Комплект запасных блоков

|  | Комплект запасных блоков для терминала* |  | Отсутствует |
| --- | --- | --- | --- |

* По одному комплекту запасных блоков на один объект поставки.

8 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS* |
| --- | --- | --- |
| * Универсальная система классификации и кодирования оборудования. |  |  |

9 Дополнительные требования и оборудование

10 Предприятие-изготовитель

НПП “ЭКРА

11 Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Организация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-mail, телефон |  |  |  |  |  |
|  | Ф.И.О. |  | Дата |  | Подпись |

Согласовано:

| Организация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |  |  |  |  |  |
|  | Ф.И.О. |  | Дата |  | Подпись |

# Приложение 1

Основные параметры оборудования

(заполняется для шкафа ШЭ1113-910AG)

1 Основные параметры главного (ГГ) и вспомогательного (ВГ) генераторов

| Наименование параметра | Обозна-чение | Ед. изм. | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГГ | ВГ |
| Тип генератора |  |  |  |  |
| Номинальная мощность | PНОМ | кВт |  |  |
| Номинальное напряжение | UНОМ | В |  |  |
| Номинальный ток | IНОМ | А |  |  |
| Скорость вращения | n | об/мин |  |  |
| Номинальный коэффициент мощности | cos | о.е. |  |  |
| Ток возбуждения номинальный | IР. НОМ | А |  |  |
| Напряжение возбуждения номинальное | UР. НОМ | В |  |  |
| Кратность форсирования возбуждения по току | KF, i | о.е. |  |  |
| Кратность форсирования возбуждения по напряжению | KF, u | о.е. |  |  |
| Длительность форсировки | tФОРС | с |  |  |

2 Основные параметры трансформатора возбуждения ТВ

| Наименование параметра | Обозна-чение | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип трансформатора |  |  |  |
| Номинальная мощность | SНОМ | кВА |  |
| Номинальное напряжение обмотки ВН | UНОМ, ВН | кВ |  |
| Номинальное напряжение обмотки НН | UНОМ, НН | кВ |  |
| Номинальный ток обмотки ВН | IНОМ, ВН | А |  |
| Номинальный ток обмотки НН | IНОМ, НН | А |  |
| Напряжение короткого замыкания между обмотками ВН-НН | UK, ВН-НН | % |  |
| Группа соединения обмоток (например: Y/Y-12) |  |  |  |

# Приложение 1

3 Основные параметры трансформаторов тока

| Номер ТТ на схеме | Наименование цепи | Обозна- чение | Коэффициент трансформации | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТТ1.1 (ТТ1.2)* | Цепи тока со стороны линейных выводов ГГ (вторичные обмотки ТТ соединены в «звезду») | IГГ |  |  |
| ТТ2.1 (ТТ2.2)* | Цепи тока со стороны линейных выводов ВГ (вторичные обмотки ТТ соединены в «звезду») | IВГ |  |  |
| ТТ3.1 (ТТ3.2)* | Цепи тока со стороны нулевых выводов ВГ (вторичные обмотки ТТ соединены в «звезду») | IН ВГ |  |  |
| ТТ4.1 (ТТ4.2)* | Цепи тока ТВ (вторичные обмотки ТТ соединены в «звезду») | IТВ |  |  |

* Для комплекта 02.

4 Основные параметры трансформаторов напряжения

| Номер ТН на схеме | Наименование цепи | Обозна- чение | Коэффициент трансформации |
| --- | --- | --- | --- |
| ТН1.1 (ТН1.2)* | Цепи напряжения со стороны линейных выводов ГГ (вторичные обмотки ТН соединены в "звезду") | UГГ, Y |  |
| ТН2.1 (ТН2.2)* | Цепи напряжения со стороны линейных выводов ВГ (вторичные обмотки ТН соединены в "звезду") | UВГ, Y |  |

* Для комплекта 02.

5 Основные параметры измерительных преобразователей тока ротора ГГ и шунта

| Наименование параметра | Обозна-чение | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Входной диапазон напряжений преобразователя | UВХ | мВ |  |
| Выходной диапазон токов преобразователя | IВЫХ | мА |  |
| Номинальный ток шунта | IНОМ. Ш | А |  |
| Номинальное напряжение шунта | UНОМ. Ш | мВ |  |

# Приложение 2

Основные параметры оборудования

(заполняется для шкафа ШЭ1113-910ЕТ)

1 Основные параметры генератора

| Наименование параметра | Обозна-чение | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип генератора |  |  |  |
| Номинальная мощность | PНОМ | кВт |  |
| Номинальное напряжение | UНОМ | В |  |
| Номинальный ток | IНОМ | А |  |
| Скорость вращения | n | об/мин |  |
| Номинальный коэффициент мощности | cos | о.е. |  |
| Ток возбуждения номинальный | IР. НОМ | А |  |
| Напряжение возбуждения номинальное | UР. НОМ | В |  |
| Кратность форсирования возбуждения по току | KF, i | о.е. |  |
| Кратность форсирования возбуждения по напряжению | KF, u | о.е. |  |
| Длительность форсировки | tФОРС | с |  |

2 Основные параметры трансформатора возбуждения ТВ

| Наименование параметра | Обозна-чение | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип трансформатора |  |  |  |
| Номинальная мощность | SНОМ | кВА |  |
| Номинальное напряжение обмотки ВН | UНОМ, ВН | кВ |  |
| Номинальное напряжение обмотки НН | UНОМ, НН | кВ |  |
| Номинальный ток обмотки ВН | IНОМ, ВН | А |  |
| Номинальный ток обмотки НН | IНОМ, НН | А |  |
| Напряжение короткого замыкания между обмотками ВН-НН | UK, ВН-НН | % |  |
| Группа соединения обмоток (например: Y/Y-12) |  |  |  |

# Приложение 2

3 Основные параметры трансформаторов тока

| Номер ТТ на схеме | Наименование цепи | Обозна- чение | Коэффициент трансформации | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТТ1.1 (ТТ1.2)* | Цепи тока со стороны линейных выводов генератора (вторичные обмотки ТТ соединены в «звезду») | IГ |  |  |
| ТТ2.1 (ТТ2.2)* | Цепи тока со стороны ВН ТВ (вторичные обмотки ТТ соединены в «звезду») | IВН ТВ |  |  |
| ТТ3.1 (ТТ3.2)* | Цепи тока со стороны НН ТВ (вторичные обмотки ТТ соединены в «звезду») | IНН ТВ |  |  |

* Для комплекта 02.

4 Основные параметры трансформаторов напряжения

| Номер ТН на схеме | Наименование цепи | Обозна- чение | Коэффициент трансформации |
| --- | --- | --- | --- |
| ТН1.1 (ТН1.2)* | Цепи напряжения со стороны линейных выводов генератора (вторичные обмотки ТН соединены в "звезду") | UГ, Y |  |

* Для комплекта 02.

5 Основные параметры измерительных преобразователей тока ротора генератора и шунта

| Наименование параметра | Обозна-чение | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Входной диапазон напряжений преобразователя | UВХ | мВ |  |
| Выходной диапазон токов преобразователя | IВЫХ | мА |  |
| Номинальный ток шунта | IНОМ. Ш | А |  |
| Номинальное напряжение шунта | UНОМ. Ш | мВ |  |