| Алматы (727) 345-47-04 | Иваново (4932)77-34-06 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 |  | Тольятти (8482)63-91-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ангарск (3955)60-70-56 | Ижевск (3412)26-03-58 | Москва (495)268-04-70 |  | Рязань (4912)46-61-64 | Томск (3822)98-41-53 |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Иркутск (395)279-98-46 | Мурманск (8152)59-64-93 |  | Самара (846)206-03-16 | Тула (4872)33-79-87 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 |  | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 |  | Саранск (8342)22-96-24 | Улан-Удэ (3012)59-97-51 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 |  | Саратов (845)249-38-78 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Благовещенск (4162)22-76-07 | Кемерово (3842)65-04-62 | Ноябрьск (3496)41-32-12 |  | Севастополь (8692)22-31-93 | Уфа (347)229-48-12 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Новосибирск (383)227-86-73 |  | Симферополь (3652)67-13-56 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Коломна (4966)23-41-49 | Омск (3812)21-46-40 |  | Смоленск (4812)29-41-54 | Чебоксары (8352)28-53-07 |
| Владикавказ (8672)28-90-48 | Кострома (4942)77-07-48 | Орел (4862)44-53-42 |  | Сочи (862)225-72-31 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Владимир (4922)49-43-18 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 |  | Ставрополь (8652)20-65-13 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 |  | Сургут (3462)77-98-35 | Чита (3022)38-34-83 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Петрозаводск (8142)55-98-37 |  | Сыктывкар (8212)25-95-17 | Якутск (4112)23-90-97 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Курган (3522)50-90-47 | Псков (8112)59-10-37 |  | Тамбов (4752)50-40-97 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81 | Пермь (342)205-81-47 |  | Тверь (4822)63-31-35 |  |
| Россия +7(495)268-04-70 | Беларусь +(375)257-127-884 | Узбекистан +998(71)205-18-59 |  | Киргизия +996(312)96-26-47 | Казахстан +7(727)345-47-04 |

erk@nt-rt.ru

Карта заказа шкафа противоаварийной

автоматики типа ШЭЭ 22Х

(в том числе для ПС 1 архитектуры с поддержкой МЭК 61850-8-1 MMS)

| Объект |  |
| --- | --- |
|  | (организация, ведомственная принадлежность) |

Укажите назначение и функции ПА, наименование присоединений (группы или РУ) для установки:

Выберите  требуемые позиции, или впишите необходимые параметры.

Обращаем внимание, что для запуска в производство будут выбраны типовые значения параметров, если в карте заказа имеются незаполненные позиции.

| Выбор исполнения шкафа* |  |  | версия ПО терминалов _____________*** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШЭЭ | 22Х | ХХХХ (выберите исполнение) |  | кол-во | __ |

* - возможные варианты заказа типового шкафа приведены в таблице А приложения;

** - для заказа нетипового исполнения шкафа или внесения корректировок в типовое исполнение, необходимо заполнить Приложение Б данной карты заказа;

*** - версия ПО терминалов указывается на момент заполнения карты заказа, и может быть изменена на актуальную, при производстве и поставке оборудования.

1. Номинальные значения тока и напряжения терминала

| Номинальное напряжение оперативного тока: |  | =110 В |  | =220 В |  | ____ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение дискретных входов: |  | =110 В |  | =220 В |  | ____ |
| Номинальный ток аналоговых входов (программное переключение): |  | 1 А |  | 5 А |  | отсутствует |

2. Конфигурация портов связи терминала

| Интерфейс | Тип и кол-во портов |  | Резервирование* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ethernet* (основной) |  | 1 электрический 100Base-TX (RJ-45) | Отсутствует |  |  |  |
|  |  | 2 электрических 100Base-TX (RJ-45) (типовое исполнение) |  | Контроль исправности каналов (LinkBackup) (типовое исполнение) |  | PRP |
|  |  | 2 оптических 100Base-FX (LC) |  |  |  |  |
| Ethernet (дополнительный) |  | Не используется (типовое исполнение) | - |  |  |  |
|  |  | 1 электрический 100Base-TX (RJ-45) |  |  |  |  |
| RS-485 |  | Не требуется (типовое исполнение) |  |  |  |  |
|  |  | 2 электрических под винт |  |  |  |  |

* - не более одной выбранной позиции

3. Синхронизация внутренних часов терминала

|  | Программная синхронизация внутренних часов терминала с точностью до 500 мс1 |  |
| --- | --- | --- |
| Доступны протоколы: SNTP, Modbus RTU (TCP/IP), МЭК 60870-5-103 (104) |  |  |
| Программная и аппаратная синхронизация внутренних часов терминала с точностью 1 мс |  |  |
|  | Отсутствует (типовое исполнение) |  |
|  | Синхроимпульс уровня 24/110/220 В | PPS2 |
|  | Дифференциальный сигнал (витая пара) |  |
|  | Оптический синхроимпульс (ВОЛС) |  |
|  | PTPv2 согласно стандарту IEEE 1588 по сети Ethernet |  |

1 - доступно по умолчанию, точность зависит от сложности и разветвлённости сети;

2 - дополнительно устанавливается конвертер выбранного входного сигнала для преобразования оптического/дифференциального сигнала в синхроимпульс PPS.

4. Параметры конструктива шкафа

|  | Тип шкафа1 |  | Кол-во терминалов в шкафу |  | Габариты шкафа ШхГхВ, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Типовой |  |  |  | Утопленные стенки* |  |  |
|  |  | ШЭЭ 221 | 1 |  | 608х660х2000 |  |  |  | 600х660х2000 |  |  |  |
|  |  | ШЭЭ 2222 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ШЭЭ 223 | 1 |  | 808х660х2000 (типовое исполнение) |  |  |  | 800х660х2000 |  |  |  |
|  |  | ШЭЭ 224 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ШЭЭ 2292 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ШЭЭ 225 | 1…4 |  | 1208х660х2000 |  |  |  | 1200х660х2000 |  |  |  |
|  | Высота козырька |  |  | нет (типовое исполнение) |  |  |  |  | 100 |  |  | 200 |
|  | Способ обслуживания |  |  | Двухсторонний (типовое исполнение) |  |  |  |  | Односторонний2 |  |  |  |
|  | Подвод кабеля |  |  | Снизу (типовое исполнение) |  |  |  |  | Сверху |  |  |  |
|  | Высота цоколя, мм |  |  | 100 |  |  | 200 (типовое исполнение) |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во кабелей, заводимых в шкаф |  |  |  |  |  |  | ____ |  |  |  |  |
|  | Параметры типового конструктива ШМЭ (производства НПП «ЭКРА»): - передняя дверь – металлическая с обзорным окном; - задняя дверь - распашная для шкафа шириной 800 (808) мм, одинарная – для шкафа шириной 600 (608) мм.; - климатическое исполнение УХЛ4; - группа механической прочности М40; - пылевлагозащита корпуса IP51; - цвет шкафа и козырька RAL 7035, цоколя RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 - может быть изменен после согласования технических требований;

2 - возможность исполнения должна быть предварительно согласована с НПП “ЭКРА”;

3 - глубина шкафа указана с учетом выступающих элементов и ручек дверей;

* - исполнение с утопленными боковыми стенками шкафа, для встраивания, взамен существующих панелей.

5. Выбор комплектации ЗИП

|  | Отсутствует (типовое исполнение) |
| --- | --- |
|  | Минимальный общий комплект для всей поставки (типовой состав НПП «ЭКРА») |
|  | Полный комплект блоков для терминалов поставки* |
|  | Терминал каждого типоисполнения используемого в поставке |

* - комплектуется полный набор всех блоков, используемых в поставляемых терминалах на объект (нетиповой набор блоков указывается в дополнительных требованиях п.7)

6. Необходимость проведения работ на объекте*

|  | Шеф-наладочные работы (ШНР) в объеме поставленных шкафов |
| --- | --- |
|  | Шеф-монтажные работы (ШМР) в объеме поставленных шкафов |
|  | Пуско-наладочные работы (ПНР) в объеме поставленных шкафов |

* - объем выполняемых работ в каждом варианте, указан в бланке-заявки вызова специалиста ГК ЭКРА, и доступен на сайте https://ekra.ru/

7. Дополнительные требования к оборудованию:

в том числе к конструктиву шкафа (вентиляция, обогрев, нетиповые габариты и т.д.), проекту (указать ссылку на документацию или перечень изменений, которые необходимо внести в схемы), и комплектации поставки

8. Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS* |
| --- | --- | --- |
| * - универсальная система классификации и кодирования оборудования |  |  |

9. Предприятие-изготовитель

НПП “ЭКРА”

10. Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Организация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e-mail, телефон |  |  |  |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (Дата) |  | (Подпись) |

Согласовано:

| Организация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |  |  |  |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (Дата) |  | (Подпись) |

# Приложение А

Таблица А.1 - Варианты заводского исполнений шкафов ПА серии ШЭЭ 22Х

| № | Исполнение конструктива шкафа |  |  |  |  | Типоисполнение функций ПА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШЭЭ 221 1 терминал, ширина 600 мм | ШЭЭ 222 2 терминала, ширина 600 мм | ШЭЭ 223 1 терминал, ширина 800 мм | ШЭЭ 224 2 терминала, ширина 800 мм | ШЭЭ 229 3 терминала, ширина 800 мм | Код шкафа | Функции |
| 1 | + | - | + | +/- | - | 0101 | АЛАР+АЛАР |
| 2 | + | + | + | + | + | 0102 | АЛАР |
| 3 | + | - | + | + | - | 0103 | АОПН+УРОВ, АУР |
| 4 | + | - | + | + | - | 0104 | АЛАР, АОПН+УРОВ, АУР |
| 5 | + | + | + | + | - | 0106 | АЛАР, АОПО, АРПМ |
| 6 | + | + | + | + | + | 0107 | АОПО, АРПМ |
| 7 | + | + | + | + | + | 0108 | АОПО(t) |
| 8 | + | - | + | + | - | 0109 | АЛАР, АОПО(t) |
| 9 | - | - | + | - | - | 0301 | АЛАР, ФОЛ, АОПН+УРОВ, АОПО, АРПМ |
| 10 | - | - | + | - | - | 0303 | АЛАР, ФОЛ, АОПН+УРОВ |
| 11 | + | + | + | + | + | 0501 | ФОП (ФОЛ, ФОТ, ФОГ, ФОБ, ФОАТ) |
| 12 | + | + | + | + | - | 0502 | ФОП, АЛАР |
| 13 | + | + | + | + | - | 0506 | ФОП, АЛАР, АОПО, АРПМ |
| 14 | + | + | + | + | - | 0507 | ФОП, АОПО, АРПМ |
| 15 | + | - | + | + | - | 0508 | ФОП, АОПО(t) |
| 16 | - | - | + | + | - | 0509 | АЛАР, ФОЛ, АОПО(t) |
| 17 | - | - | + | - | - | 0510 | ФОЛ, АОПН+УРОВ, АОПО(t) |
| 18 | + | + | + | + | + | 0601 | АОСЧ, АОСН |
| 19 | + | + | + | + | - | 0602 | АОПЧ, АЧВР |
| 20 | + | + | + | + | - | 0605 | ЧДА (f/U) |
| 21 | + | - | + | - | - | 0606 | ЧДА (контроль Pакт) |
| 22 | + | - | + | + | - | 0621 | АОСЧ, АОСН, САОН |
| 23 | + | + | + | + | - | 0631 | САОН (12/30) |
| 24 | + | - | + | + | - | 0632 | САОН (32/32) |
| 25 | + | + | + | + | - | 0640 | АОДС |
| 26 | - | - | + | - | - | 0701 | АФТКЗ |
| 27 | + | + | + | + | - | 0801 | КПР/АРОЛ |
| 28 | + | + | + | + | - | 0802 | ФСМ |
| 29 | - | - | + | - | - | 09ХХ | (ЛАПНУ/АДВ/УРС+УЗС) |
| 30 | по согласованию с НПП «ЭКРА» |  |  |  |  | 0ХХХ | нетиповые функции ПА согласно проекту |

# Приложение Б

Таблица Б.1 – Аналоговые входы переменного тока терминала №_

| № | Наименование цепи | Номинал первичный, А | Номинал вторичный, А |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

Таблица Б.2 – Аналоговые входы переменного напряжения терминала №_

| № | Наименование цепи | Номинал первичный, кВ | Номинал вторичный, В |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

Таблица Б.3 – Аналоговые входы постоянного тока терминала №_ (заполняется при необходимости)

| № | Наименование цепи | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |

Таблица Б.4 - Дискретные входы терминала №_

| № | Диспетчерское наименование сигнала | Переключатель (SA)* |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

* - общее количество переключателей на двери в шкафах ШЭЭ 221 и ШЭЭ 222 – не более 32 шт, в шкафах ШЭЭ 223 и ШЭЭ 224 – не более 48 шт;

Таблица Б.5 - Дискретные выходы терминала №_

| № | Диспетчерское наименование сигнала | Кол-во контактов | Переключатель (SA)* |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

* - общее количество переключателей на двери в шкафах ШЭЭ 221 и ШЭЭ 222 – не более 32 шт., в шкафах ШЭЭ 223 и ШЭЭ 224 – не более 48 шт.